## 1
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.05.2018 - formularze cenowe
Zadanie nr 1 - Testy immunoenzymatyczne do wykrywania obecności przeciwciał dla wirusa enzootycznej białaczki bydła (BLV)
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń na płytce | Wielkość op. (ilość płytek) | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.)
1 | Test immunoenzymatyczny ELISA do wykrywania w surowicy przeciwciał przeciwko proteinie gp51 wirusa enzootycznej białaczki bydła metodą blokowania. Nie gorszy niż IDEXX PO 2140-10 | 96 | op. a'10 płytek | 3
Razem:
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Oferowane testy muszą należeć do grupy testów wykonywanych w formie mikropłytek 96 dołkowych.
2. Pojedyńczy zestaw testu nie może zawierać mniej niż 5 płytek i nie więcej niż 10 płytek.
3. Płytki testu muszą być dzielone minimum na 6 baretek lub 12
4. Testy muszą umożliwiać badanie próbek pulowanych i pojedyńczych.
5. Testy musza zawierać substrat i roztwór zatrzymujący reakcję oraz surowice kontrolne zestawu(dodatnia, ujemna) gotowe do użycia.
6. Inkubacja testu musi odbywać się w temperaturze pokojowej.
7. Odczyt wyników musi być możliwy przy użyciu czytnika ELX 800 i Tecan Infinite F50 przy długości fali 450 nm.
8. Dostawca musi zapewnić do oferowanych testów oprogramowanie komputerowe producenta testów służące do interpretacji wyników oraz sterowania pracą czytnika ELX 800 BioTeK i Tecan Infinite F50.
9. Wraz z pierwszą dostawą testów należy dostarczyć dokumenty walidacji pierwotnej testu w języku polskim.
10. Do oferty należy dołączyć do wglądu/oceny na trwałym nośniku w pełnej wersji w języku polskim lub j. angielskim program komputerowy producenta testów wraz z jego instrukcją obsługi , jeżeli jest to inny program niż X - Chek, IDEXX Laboratories, który posiada Zamawiający.
11. Program musi zapewniać: automatyczne sterowanie pracą czytnika , automatyczna walidację testu w czasie odczytu oraz wyliczanie wyników badań i ich interpretację, wykonywanie zestawien wyników badań w formie graficznej i arytmetycznej, automatyczne umieszczanie na wydruku wyniku informacji o numerze serii i dacie ważności testu, wyszukiwanie danych przez wyszukiwarkę programu, kompatybilność z programem Vet-Link (Marcel Sp. z o.o.)
12. Z dniem podpisania umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego dostarczenia w pełni funkcjonalnego oprogramowania komputerowego producenta testów, jeżeli jest to inny program niż X-Chek IDEXX laboratories, który Zamawiający posiada oraz dokananie instalacji na sprzęcie (czytnik mikropłytek ELISA ELX 800 i Tecan Infinite F50 nie później niż w dniu dostarczenia pierwszej partii zakupionych testów, a także zobowiązany jest do przeszkolenia personelu w zakresie obsługi ww. oprogramowania.
13. Wszelkie aktualizacje programu komputerowego, okresowa kontrola poprawności odczytów wliczone są w cenę oferowanych testów.
14. Termin ważności testu nie krótszy niż 12 miesięcy (liczony od daty dostawy).
15. Dla testów wymagany jest wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii zgodnie z art.. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycenie weterynaryjnej oraz zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 78 poz.513).
16. Testy muszą posiadać pozytywna opinię PIW-PIB w Puławach.
OŚWIADCZENIE
Testy posiadają aktualny wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii zgodnie z art.. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 78 poz.513).
| ……………………………………………. |  |  |  | ………………………………………………………
| miejscowość, data |  | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 2
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.05.2018 - formularze cenowe
Tabela nr 2 - Testy Elisa do diagnostyki chorób drobiu, trzody chlewnej i bydła
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń na płytce | Wielkość op. (ilość płytek) | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.)
1 | Zestaw immunoenzymatyczny Elisa do wykrywania przeciwciał glikoproteiny gE wirusa choroby Aujeszkiego. Test oparty na immunoenzymatycznej technice blokowania, pozwalający na wykrywanie przeciwciał przeciw glikoproteidom gE wirusa choroby Aujeszkiego w próbkach surowicy świń oraz dzików. Nie gorszy niż IDEXX 99-09837 | 96 | op. a'30 płytek | 2
2 | Zestaw do wykrywania przeciwciał dla wirusa klasycznego pomoru świń w surowicy (CSFV). Test przeznaczony do wykrywania w surowicy lub plaźmie badanych zwierząt specyficznych przeciwciał przeciwko wirusowi klasycznego pomoru świń. Nie gorszy niż IDEXX 99-43220 | 96 | op. a'5 płytek | 3
Razem:
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Oferowane testy muszą należeć do grupy testów wykonywanych w formie mikropłytek 96 dołkowych.
2. Test do wykrywania przeciwciał dla glikoproteiny gE wirusa choroby Aujeszkiego powinien być pakowany w zestawy zawierające 25-30 płytek - poz.1, dla pozycji nr 2- testu CSFV opakowanie nie większe niż 5 płytek.
3. Testy w obrębie zadania muszą pochodzić od tego samego producenta.
4. Procedura wykonania testu nie dłuższa niż 2 godziny przy inkubacji dziennej ( na podstawie instrukcji producenta testu).
5. Test musi umożliwiać badanie jednodniowe (inkubacja dziennna) i inkubację całonocną.
6. Inkubacja płytek testu Elisa musi odbywać się w temperaturze pokojowej.
7. Konjugat i substrat gotowy do użycia.
8. Wykonawca zapewni bezpłatnie pełną obsługę w zakresie merytorycznym i techniki wykonania testu oraz bieżącą konsultację uzyskiwanych wyników.
9. Wymagane jest przeszkolenie wyznaczonych pracowników Zakładu Higieny Weterynaryjnej w zakresie poprawności wykonywania testów oraz obsługi programu komputerowego przeprowadzone wraz z pierwszą dostawą testów.
10. Termin ważności testu nie krótszy niż 9 miesięcy (liczony od daty dostawy).
11.Dla każdego produktu przy każdej dostawie należy załączyć certyfikat jakości zgodny z etykietą na produkcie (nr serii, data produkcji lub okres ważności).
12. Do oferty należy dołączyć do wglądu/oceny na trwałym nośniku w pełnej wersji w języku polskim lub j. angielskim program komputerowy producenta testów wraz z jego instrukcją obsługi , jeżeli jest to inny program niż X - Chek, IDEXX Laboratories, który posiada Zamawiający.
13. Wymagania dotyczące oprogramowania:
a) wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia licencjonowanego oprogramowania komputerowego producenta testów do odczytywania i interpretacji wyników,
b) licencjonowane oprogramowanie producenta testów, dokumentacja i instrukcja z nim związana musi być w języku polskim,
c) oprogramowanie musi być kompatybilne z czytnikiem EL 800 biotek i Tecan Infinite F50 znajdującym się u zamawiającego i automatycznie sterować pracą czytnika jak również możliwość pracy z programem Vet-Link (Marcel Sp. z o.o),
d) dostarczenie, instalacja i wdrożenie opakowania nastąpi w dniu podpisania umowy,
e) wszelkie aktualizacje programu, okresowa kontrola poprawności odczytów są wliczone w cenę oferowanych testów.
13. Dla testów wymagany jest wpis do rejestru prowadzonego przez Głownego Lekaza Weterynarii zgodnie z art.. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycenie weterynaryjnej oraz zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 78 poz.513).
OŚWIADCZENIE
Testy posiadają aktualny wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii zgodnie z art.. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 78 poz.513).
| ……………………………………………. |  |  |  | ………………………………………………………
| miejscowość, data |  | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 3
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.05.2018 - formularze cenowe
Zadanie nr 3 - Testy API z odczynnikami
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Równoważne z: |  | Wielkość op. | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.)
|  | Nazwa producenta | nr kat.
1 | Zestaw do identyfikacji Gram-ujemnych niejelitowych pałeczek niefermentujących API 20 NE | bioMerieux | 20050 | 25 pasków | 2
2 | Reagent Kit (TDA,IND,VP1,VP2,NIT-1, NIT-2) - zestaw odczynników | bioMerieux | 20120 | 6 odczynników | 1
3 | Zestaw do identyfikacji API 50CH | bioMerieux | 50300 | 10 pasków | 1
4 | Zestaw dodatkowy API 50 CHB/E Medium | bioMerieux | 50430 | 10 x 10 ml | 1
Razem:
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Certyfikat jakości zgodny z etykietą na produkcie: data produkcji i/lub okres ważności, numer serii.
2. Termin ważności testów i odczynników nie krótszy niż 4 miesięce (liczony od daty dostawy).
| ……………………………………………. | [5 empty] | ………………………………………………………
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 4
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.05.2018 - formularze cenowe
Zadanie nr 4 - Karty do analizatora VITEK 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Równoważne z: |  | Wielkość op. | Ilość op. RAZEM | I faktura | II faktura | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.)
|  | Nazwa producenta | nr kat.
1 | VITEK2 GP | bioMerieux | 21342 | op. a'20 kart | 2 |  | 2
2 | VITEK2 GN | bioMerieux | 21341 | op. a'20 kart | 6 | 1 | 5
3 | VITEK2 ANC | bioMerieux | 21347 | op. a'20 kart | 1 |  | 1
Razem:
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Certyfikat jakości zgodny z etykietą na produkcie: data produkcjii/lub okres ważności, numer serii.
2. Wymagany termin ważności produktów nie krótszy niż 10 miesięcy (liczony od daty dostawy).
UWAGA
Do każdej kolumny proszę wystawić oddzielną fakturę (I faktura, II faktura)
| ……………………………………………. | [6 empty] | ………………………………………………………
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 5
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.05.2018 - formularze cenowe
Tabela nr 5 - Testy do badania żywności i zestawy do wytwarzania środowisk gazowych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Równoważne z: |  | Wielkość op. | Ilość op. RAZEM | I faktura | II faktura | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.)
|  | Nazwa producenta | nr kat.
1 | Saszetki do zapewnienia warunków beztlenowych bez użycia wody (jedna saszetka wystarcająca do hodowli bakterii na 1-4 płytkach Petriego w komplecie z torebkami do inkubacji | Oxoid | AN 010C | 10 saszetek +10 torebek | 3 |  | 3
2 | Zestawy do uzyskiwania środowiska beztlenowego do inkubacji w słojach 2,5 l (12 płytek Petriego) | Oxoid | AN 0025A | 10 saszetek | 2 |  | 2
3 | Wskaźnik warunków beztlenowych niewymagający użycia wody | Oxoid | BR 0055B | 10 szt. | 1 |  | 1
4 | Test krążkowy do wykrywania beta-gazaktozydazy wg PN-ISO 6579 | Oxoid | DD 0013T | 50 krążków | 36 | 35 | 1
5 | Zestaw do uzyskiwania atmosfery mikroaerofilnej do hodowli Campylobacter i względnych beztlenowców(na słój 2,5l) | Oxoid | CN 0025A | 10 saszetek | 7 |  | 7
6 | Zestaw do uzyskiwania atmosfery mikroaerofilnej do hodowli Campylobacter i względnych beztlenowców | Oxoid | CN 020C | 20 saszetek | 7 |  | 7
a | z torebkami | Oxoid | AG 020C | 20 torebek | 2 |  | 2
b | i zaciskami | Oxoid | AN 005C | 5 zacisków | 2 |  | 2
7 | PBS (fosforanowy bufor salinowy) | Oxoid | BR 0014G | 100 tabl. | 3 | 3
8 | Paski oksydazowe | Liofilchem | 88029 | 50 szt. | 3 | 1 | 2
9 | Paski diagnostyczne dla mikrobiologii OXI | Diagnostics | 2001 | 50 pasków | 6 | 2 | 4
Razem:
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Certyfikat jakości zgodny z etykietą na produkcie: data produkcji i/lub okres ważności, numer serii.
2. Termin ważności testu nie krótszy niż 12 miesięcy (liczony od daty dostawy).
UWAGA
Do każdej kolumny proszę wystawić oddzielną fakturę (I faktura, II faktura)
| ……………………………………………. | [6 empty] | ………………………………………………………
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 6
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.05.2018 - formularze cenowe
Zadanie nr 6 - Delvotest
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Równoważne z: | Wielkość op. | Ilość op. RAZEM | I faktura | II faktura | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.)
Nazwa producenta
1 | Delvotest® SP-NT | DSM Food Specialties | op. a'100 amp. | 4 | 3 | 1
Razem:
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Certyfikat jakości zgodny z etykietą na produkcie: data produkcji i/lub okres ważności, numer serii.
2. Termin ważności testu nie krótszy niż 10 miesięcy (liczony od daty dostawy).
OŚWIADCZENIE
Testy posiadają aktualny wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii zgodnie z art.. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 78 poz.513).
UWAGA
Do każdej kolumny proszę wystawić oddzielną fakturę (I faktura, II faktura)
| ……………………………………………. | [5 empty] | ………………………………………………………
| miejscowość, data |  |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 7
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.05.2018 - formularze cenowe
Zadanie nr 7 - Szybki test do badania mleka
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń w op. | Ilość op. RAZEM | I faktura | II faktura | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.)
1 | Szybki test do jednoczesnego wykrywania pozostałości antybiotyków betalaktamowych, dihydrostreptomycyn, streptomycyn, chloramfenikolu i tetracyklin w mleku. 1. Test powinien pozwalać na jednoczesne wykrywanie w mleku obecności antybiotyków zarówno beta- laktamowych, cefalosporyn jak i dihydrostreptomycyn, streptomycyn, chloramfenikolu i tetracyklin. 2. Pojedyńczy zestaw testów powinien zawierać ok. 96 mikroprobówek (studzienek) oraz pasków testowych. 3. Test powinien zawierać standard pozytywny zawierający mleko w proszku (do rekonstrukcji), w którym jest penicylina G, streptomycyna i /lub dihydrostreptomycyna, oksytetracyklina i chloramfenikol. 4. Test powinien zawierać standard negatywny zawierający mleko w proszku (do rekonstrukcji) wolne od antybiotyków. 5. Czas analizy nie powinien przekraczać łącznie 10 minut. 6. Test musi być kompatybilny z blokiem grzewczym HeadSensor i czytnikiem ReadSensor firmy Unisensor. Nie gorszy niż 4 SENSOR MILK / UNISENSOR/ Nr kat. UNIKIT060 | 96 pasków+ 96 mikrostudzienek | 2 | 2 | 2
Razem:
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Certyfikat jakości zgodny z etykietą na produkcie: data produkcji i/lub okres ważności, numer serii.
2. Termin ważności testu nie krótszy niż 10 miesięcy (liczony od daty dostawy).
OŚWIADCZENIE
Testy posiadają aktualny wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii zgodnie z art.. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 78 poz.513).
UWAGA
Do każdej kolumny proszę wystawić oddzielną fakturę (I faktura, II faktura)
| ……………………………………………. | [5 empty] | ………………………………………………………
| miejscowość, data |  |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 8
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.05.2018 - formularze cenowe
Zadanie nr 8 - Antygeny do diagnostyki chorób drobiu
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wielkość op. | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.)
1 | Antygen diagnostyczny służący do wykrywania przeciwciał przeciwko Salmonella Pullorum Gallinarum (SP) metodą aglutynacji płytowej w surowicy kur i indyków | 10 ml | 10
2 | Antygen diagnostyczny służący do wykrywania przeciwciał przeciwko Mycoplasma meleagridis (MM) metodą aglutynacji płytowej w surowicy kur i indyków | 10 ml | 2
Razem:
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Certyfikat jakości zgodny z etykietą na produkcie:data produkcjii/lub okres ważności, numer serii.
2. Termin ważności antygenu nie krótszy niż 8 miesięcy (liczony od daty dostawy).
OŚWIADCZENIE
Antygeny posiadają aktualny wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz zmianie innych ustaw (Dz.U.Nr 78 poz.513).
| ……………………………………………. |  |  |  | ………………………………………………………
| miejscowość, data |  | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 9
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.05.2018 - formularze cenowe
Zadanie nr 9 - Plazma królicza liofilizowana
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Metoda oznaczenia | Wielkość op. | Równoważne z: | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.)
Nazwa producenta
1 | Plazma królicza liofilizowana (jałowa, niezawierająca środków konserwujących) do identyfikacji szczepów Staphylococcus wytwarzających koagulazę. Dostosowania w 5-krotnym rozcieńczeniu.) | a) metoda szkiełkowa b) metoda probówkowa | op. a'10 fiolek a'2 ml | BIOMED Kraków | 8
Razem:
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Certyfikat jakości zgodny z etykietą na produkcie:data produkcjii/lub okres ważności, numer serii.
2. Wymagany termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy (liczony od daty dostawy produktu).
| ……………………………………………. | [5 empty] | ………………………………………………………
| miejscowość, data |  |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 10
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.05.2018 - formularze cenowe
Zadanie nr 10 - Surowice do identyfikacji antygenów somatycznych i rzęskowych firmy Immunolab
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Równoważne z: | Wielkość op. | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.)
Nazwa producenta
Surowice do identyfikacji antygenów somatycznych "0"
1 | Anty 015 | Immunolab/ S016 | 5 ml | 1
Surowice do identyfikacji antygenów rzęskowych 'H"
2 | Anty Hi | Immunolab/ H065 | 5 ml | 1
3 | Anty H2 | Immunolab/ H089 | 5 ml | 1
4 | Anty Hm | Immunolab/ H069 | 5 ml | 1
5 | Anty Hz10 | Immunolab/ H095 | 5 ml | 1
6 | Anty H5 | Immunolab/ H090 | 5 ml | 1
7 | Anty H7 | Immunolab/ H092 | 5 ml | 1
Razem:
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Certyfikat jakości zgodny z etykietą na produkcie: data produkcji i/lub okres ważności, numer serii.
2. Termin ważności surowic nie krótszy niż 20 miesięcy (liczony od daty dostawy).
| ……………………………………………. | [5 empty] | ………………………………………………………
| miejscowość, data |  |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 11
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.05.2018 - formularze cenowe
Zadanie nr 11 - Surowice do identyfikacji antygenów somatycznych i rzeskowych fimy Sifin
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Równoważne z: | Wielkość op. | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.)
Nazwa producenta
Surowice do identyfikacji antygenów rzęskowych 'H"
1 | Anty Hg (konfekcjonowana jako liofilizat) | Sifin/ TR1406 | 1 ml | 3
2 | Anty Hd (konfekcjonowana jako liofilizat) | Sifin/ TR1404 | 1 ml | 2
3 | Anty Hs (konfekcjonowana jako liofilizat) | Sifin/ TS1417 | 1 ml | 2
4 | Anty Hz15 (konfekcjonowana jako liofilizat) | Sifin/ TS1428 | 1 ml | 2
5 | Anty Hz6 (konfencjonowana jako liofilizat) | Sifin/ TS1426 | 1 ml | 2
6 | Anty Hy (konfencjonowana jako liofilizat) | Sifin/ TR1423 | 1 ml | 2
7 | Anty Hz (konfencjonowana jako liofilizat) | Sifin/ TR1424 | 1 ml | 2
8 | Anty H2 (konfencjonowana jako liofilizat) | Sifin | 1 ml | 1
9 | Anty Hn (konfekcjonowana jako liofilizat) | Sifin/ TR1438 | 1 ml | 2
10 | Anty HL (konfekcjonowana jako liofilizat) | Sifin /TR1412 | 1 ml | 2
11 | Anty Hq (konfekcjonowana jako liofilizat) | Sifin/ TS1415 | 1 ml | 1
12 | Anty Hb (konfencjonowana jako liofilizat) | Sifin/ TR1402 | 1 ml | 2
13 | Anty Hh (konfencjonowana jako liofilizat) | Sifin/ TR1409 | 1 ml | 2
14 | Anty HE | Sifin/ TR1405 | 1 ml | 2
15 | Anty Hx | Sifin/ TS1422 | 1 ml | 2
16 | Anty Hz23 | Sifin/ TR1440 | 1 ml | 1
17 | Anty Hz38 | Sifin/ TR1447 | 1 ml | 1
18 | Anty Hw | Sifin/ TS1421 | 1 ml | 1
19 | Anty Hv | Sifin/TS 1420 | 1 ml | 1
20 | Anty Hz13 | Sifin/ TR 1439 | 1 ml | 1
Razem:
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Certyfikat jakości zgodny z etykietą na produkcie: data produkcji i/lub okres ważności, numer serii.
2. Termin ważności surowic nie krótszy niż 24 miesięce (liczony od daty dostawy).
……………………………………………. | [6 empty] | …………………………………………….
miejscowość, data |  |  |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 12
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.05.2018 - formularze cenowe
Zadanie nr 12 - Koniugaty przeciwko nukleokapsydowi wirusa wścieklizny
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wielkość op. | Równoważne z: | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.)
Nazwa producenta
1 | Płynny koniugat przeciwko nuklekapsydowi wirusa wścieklizny - koniugat do hodowli tkankowej, do testu izolacji wirusa wścieklizny w hodowli komórek mysiej neuroblastomy | 1 amp.a'0,5 ml | BIO-RAD | 12
Razem:
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Certyfikat jakości zgodny z etykietą na produkcie:data produkcjii/lub okres ważności, numer serii.
2. Termin ważności antygenu nie krótszy niż 12 miesięcy (liczony od daty dostawy).
3. Dla koniugatów wymagany jest wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz zmianie innych ustaw (Dz.U.Nr 78 poz.513).
OŚWIADCZENIE
Koniugaty posiadają aktualny wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz zmianie innych ustaw (Dz.U.Nr 78 poz.513).
……………………………………………. |  |  |  | ………………………………………………………
miejscowość, data |  |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 13
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.05.2018 - formularze cenowe
Zadanie nr 13 - Surowice i odczynniki do hodowli komórkowej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wielkość op. | Równoważne z: | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.)
Nazwa producenta/ nr kat.
1 | Surowica płodowa bydlęca | 500 ml | Thermofisher Scientific (marka GIBCO)/ 10270-106 | 3
2 | Proszek Eaglea, Minimum Essential Medium (MEM EARLES) | 10 l | Thermofisher Scientific (marka GIBCO)/ 61100-087 | 2
Razem:
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Certyfikat jakości zgodny z etykietą na produkcie:data produkcjii/lub okres ważności, numer serii.
2. Termin ważności antygenu nie krótszy niż 10 miesięcy (liczony od daty dostawy).
3. Przy każdorazowej dostawie odczynnika chemicznego Wykonawca zobowiązuje się udostępnić w formie elektronicznej certyfikat jakości zawierający co najmniej numer serii, datę produkcji i datę ważności.
4. Przy pierwszej dostawie zamówionego odczynnika chemicznego Wykonanwca udostępni kartę charakterystyki w formie elektronicznej sporządzoną wg Rozporządzenia WE 1907/2006 REACH (Dz. Urz. WE 2006.396.1 z późniejszymi zmianami), a w trakcie trwania umowy jej aktualizację, jeśli taka nastąpi.
……………………………………………. | [5 empty] | ………………………………………………………
miejscowość, data |  |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 14
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.05.2018 - formularze cenowe
Zadanie nr 14 - Krążki bibułowe do analizy mikrobiologicznej stref hamowania wzrostu
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Równoważne z: | Wielkość opakowania | Ilość op. RAZEM | I faktura | II faktura | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.)
Nr kat./ nazwa katalogu
1 | 2 | 3 | 4
1 | Antybiotic Assay Disks Ø 13 mm | Whatman® Schleicher&Schuell® 2017-013 | 1000 szt. | 5 | 3 | 2
Razem:
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Krążki bibułowe do analizy mikrobiologicznej stref hamowania wzrostu przeznaczone są do określania czynnika sprawczego choroby zakaźnej i sprawdzenia wrażliwości na antybiotyki i chemioterapeutyki in vitro za pomocą metody oznaczania stref zahamowania. Testowe krążki pokrywa się chemioterapeutykami i umieszcza na zaszczepionym agarze ze składnikami odżywczymi, a następnie poddaje inkubacji. Wielkość stref zahamowania wzrostu jest miarą skuteczności substancji.
2. Krążki muszą być wolne od wszelkiego rodzaju substancji hamujących lub mających wpływ na wielkość stref zahamowania o wielkościach (średnicy) wskazanej w formularzu.
UWAGA
Do każdej kolumny proszę wystawić oddzielną fakturę (I faktura, II faktura)
|  | ……………………………………………. |  |  |  |  | ………………………………………………………
|  | miejscowość, data |  |  |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 15
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.05.2018 - formularze cenowe
Zadanie nr 15 - Materiały referencyjne wg katalogu LGC Standards
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wielkość op. | Nazwa katalogu/ Nr kat. | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.)
7. | Mikrobilogiczny materiał odniesienia LGCMIC-RM03 - Escherichia coli | op. a'10 szt. | LGC Standards | 1
Razem:
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Certyfikat jakości zgodny z etykietą na produkcie: data produkcji i/lub okres ważności, numer serii.
2. Termin ważności surowic nie krótszy niż 12 miesięcy (liczony od daty dostawy).
……………………………………………. | [6 empty] | …………………………………………….
miejscowość, data |  |  |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 16
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.05.2018 - formularze cenowe
Zadanie nr 16 - Odczynniki wg katalogu ATCC
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Równoważne z: | Wielkość op. | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.)
Producent
1. | Eagle's Minimum Essential Medium (EMEM) w płynie | ATCC 30-2003 | 500 ml | 3
Razem:
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Termin ważności ATCC 30-2003 nie krótszy niż 4 miesiące.
2. Przy każdej dostawie Wykonawca zobowiązuje się udostępnić w formie elektronicznej certyfikat jakości zawierajacy co najmniej numer serii, datę produkcji i datę ważności.
3. Przy pierwszej dostawie zamówionego odczynnika chemicznego Wykonanwca udostępni kartę charakterystyki w formie elektronicznej sporządzoną wg Rozporządzenia WE 1907/2006 REACH (Dz. Urz. WE 2006.396.1 z późniejszymi zmianami), a w trakcie trwania umowy jej aktualizację, jeśli taka nastąpi.
| ……………………………………………. | [5 empty] | ………………………………………………………
| miejscowość, data |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 17
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.05.2018 - formularze cenowe
Zadanie nr 17 - Podstawowe odczynniki chemiczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | CAS | Wzór sumaryczny | Maks. wielkość op. | j.m. | Równoważne z: |  | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.)
[6 empty] | Producent | Nr kat.
1. | Aceton cz.d.a. | 67-64-1 | C3H6O | litr | op. | POCH | 10248011 | 18
2. | Alkohol etylowy 96% cz.d.a. | 64-17-5 | C2H5OH | 500 ml | op. | POCH | 396420113 | 49
3. | Alkohol izoamylowy I rzędowy cz.d.a. | 123-51-3 | C5H12O | 500 ml | op. | POCH | 485560111 | 1
4. | Azotan potasu | 7757-79-1 | KNO3 | 100g | op. | POCH | 738910115 | 1
5. | 4-dimetylaminobenzaldehyd | 100-10-7 | C9H11NO; [(CH3)2N]C6H4CHO | 100g | op. | POCH | 349630114 | 3
6. | Celit 545 | 61790-53-2 |  | 750g | op. | POCH | 213500460 | 3
7. | Chloroform cz.d.a. | 67-66-3 |  | litr | op. | POCH | 234431116 | 10
8. | Płyn RRk 12 |  |  | 500 ml | op. | CHEMPUR | 757650005 | 303
9. | Di-potasu wodorofosforan cz.d.a. | 2139900 | K2HPO4 | 1 kg | op. | POCH | 742100117 | 5
10. | Eter naftowy t. w 40 - 60ºC cz.d.a. | 8032-32-4 | mieszanina węglowodorów nasyconych | litr | op. | POCH | 384690115 | 10
11. | Glukoza | 50-99-7 | C6H12O6 | 1 kg | op. | POCH | 459560117 | 1
12. | Jod krystaliczny | 7553-56-2 | I2 | 200g | op. | POCH | 491200114 | 1
13. | Jodek potasu cz.d.a. | 7681-11-0 | KI | 100g | op. | POCH | 743160117 | 2
14. | Kwas azotowy 65% suprapure, gęstość 1.40 g/ml (20◦C) | 7697-37-2 | HNO3 | 1 l | op. | MERCK | 1.00441.1000 | 5
15. | Kwas borowy cz.d.a. | 10043-35-3 | H3BO3 | 250 g | op. | POCH | 531360115 | 6
16. | Kwas cytrynowy jednowodny cz.d.a. | 5949-29-1 | C6H8O7· H2O | 250g | op. | CHEMPUR | 115382101 | 2
17. | Kwas siarkowy (VI) 95% cz.d.a. | 7664-93-9 | H2SO4 | litr | op. | POCH | 575000115 | 10
18. | Kwas solny 0,2 mol/l, roztwór mianowany (0,1996-0,2004 mol/l) | 7647-01-0 | HCl | 5 l | op. | POCH | 575316160 | 1
19. | Kwas solny 35-38% cz.d.a. | 7647-01-0 | HCl | litr | op. | POCH | 575283115 | 4
20. | Metanol | 67-56-1 | CH3OH | 1 l | op. | POCH | 621990110 | 5
21. | Miedzi (II) siarczan 5 hydrat cz.d.a. | 7758-99-8 | CuSO4 · 5H2O | 250 g | op. | CHEMPUR | 116583101 | 2
22. | N/1-naftylo-etyleno-dwuaminy chlorowodorek cz.d.a. | 1465-25-4 | C12H16Cl2N2 | 10 g | op. | POCH | 669940116 | 1
23. | Parafina ciekła FVP | 8012-95-1 |  | 1 l | op. | POCH | 714410735 | 2
24. | Potasu siarczan cz.d.a. | 7778-80-5 | K2SO4 | kg | op. | POCH | 745720116 | 5
25. | Sodu wodorotlenek w postaci mikrogranulek cz.d.a. | 1310-73-2 | NaOH | kg | op. | POCH | 810981118 | 25
26. | Węgiel aktywny Norit SX 2 cz.d.a. | 7440-44-0 | C2 | kg | op. | POCH | 880250461 | 1
Razem:
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Certyfikaty jakości zgodne z etykietą na produkcie (data produkcji, okres ważności, numer serii)
2. Termin ważności produktów nie krótszy niż 24 miesiące (liczony od daty dostawy)
| ……………………………………………. | [8 empty] | ………………………………………………………
| miejscowość, data | [6 empty] | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 18
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.05.2018 - formularze cenowe
Zadanie nr 18 - Roztwory buforowe wg katalogu MERCK
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wielkość op. | Równoważne z: | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.)
Nazwa katalogu/ Nr katalogowy
1 | Roztwór buforowy (wodoroftalan potasowy) w odniesieniu do SRM z NIST i PTS pH 4.01 (25ºC) CertiPUR ® | op. a'30 saszetek | MERCK 1.99001.0001 | 1
2 | Roztwór buforowy (diwodorofosforan potasowy/ wodorofosforan disodowy) w odniesieniu do SRM z NIST i PTS pH 7.00 (25ºC) CertiPUR ® | op. a'30 saszetek | MERCK 1.99002.0001 | 1
3 | Roztwór buforowy (wodoroftalan potasowy) w odniesieniu do SRM z NIST i PTS pH 9.00 (25ºC) CertiPUR ® | op. a'30 saszetek | MERCK 1.99003.0001 | 1
Razem:
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Certyfikat jakości zgodne z etykietą na produkcie (data produkcji, okres ważności, numer serii)
2. Termin ważności: minimum 12 miesięcy (od daty dostawy).
| ……………………………………………. | [5 empty] | ………………………………………………………
| miejscowość, data |  |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 19
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.05.2018 - formularze cenowe
Zadanie nr 19 - Odczynniki i standardy Sigma - Aldrich
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wzór chemiczny sumaryczny | Klasa produktu | Nr CAS | Nr EC | Wielkość op. | Równoważne z: | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.)
Nr katalogowy
1. | Antybiotic Antimycotic (100X) solution |  | BioReagent | brak | brak | 100 ml | A5955 | 5
2. | Chloramphenicol crystaline | C11H12Cl2N2O5 | Premium ≥ 98% (TLC) | 56-75-7 | 200-287-4 | 5g | C0378 | 4
3. | Dimethyl sulfoxide (DMSO) | (CH3)2SO | BioReagent | 67-68-5 | 200-664-3 | 5x5ml | D2650 | 1
4. | Penicillin G sodium salt | C16H17N2NaO4S | BioReagent | 69-57-8 | 200-710-2 | 1 mln | P3032 | 1
5. | Trypsin EDTA Solution 0,25% |  | BioReagent | brak | brak | 100 ml | T4049 | 12
6. | Erythromycin | C37H67NO13 | Pharmaceutical secondary standard | 114-07-8 | 204-040-1 | 1 g | PHR1039 | 1
Razem:
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Certyfikat jakości zgodne z etykietą na produkcie (data produkcji, okres ważności, numer serii)
2. Termin ważności: minimum 12 miesięcy (od daty dostawy).
| ……………………………………………. | [8 empty] | ………………………………………………………
| miejscowość, data | [6 empty] | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 20
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.05.2018 - formularze cenowe
Zadanie nr 20 - Pożywki podstawowe i ekstrakty biologiczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Polska Norma określająca skład | Wielkość op. | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.)
1 | Agar odżywczy | PN-EN ISO 6579-1:2017-4 | op.a'500g | 5
2 | Pepton bakteriologiczny | PN-EN ISO 6579-1:2017-4 | op.a'500g | 1
Razem:
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Podłoża powinny być wyprodukowane zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001 oraz ISO 13485, a ich skład powinien być zgodny z przytoczonymi normami.
2. Pożywki muszą mieć termin ważności minimum 24 miesiące od daty dostawy
3. Każda dostarczona partia pożywek suchych i dodatków selektywnych musi posiadać dokumentację zawierającą:
- nazwę pożywki
- listę składników i suplementów
- numer katalogowy
- numer partii produkcyjnej
- dane dotyczące oceny drobnoustrojów użytych do oceny pożywki
- datę przydatności do użycia
- wartość pH przed użyciem pożywki
- dane dotyczące warunków przechowywania
- kartę charakterystyki w języku polskim
- świadectwo kontroli jakości danej partii produktu od producenta
- dane techniczne opisujące sposób przygotowania pożywki
4. Świadectwo kontroli jakości od producenta musi zawierać w szczególności następujące informacje:
- właściwości fizyczne pożywki (kolor, pH, sterylność)
- wykaz szczepów wzorcowych z kolekcji ATCC wraz z charakterystyką mikrobiologiczną użytych do testowania
- liczbowe oznaczenie żyzności dla pożywek do metod ilościowych wraz z opisem morfologii kolonii wyrosłych na pożywce
- procentowy odzysk drobnoustrojów z pożywki badanej
- wykaz szczepów z kolekcji ATCC użytych do wykonania kontroli ujemnej i dodatniej
- datę wystawienia świadectwa
5. Wielkość opakowania pożywki suchej to 500 g. Na każdym opakowaniu musi być podany skład pożywki.
6. Podłoża danego typu w każdej dostawie musza pochodzić z tej samej serii.
7. Oferowane podłoża powinny się charakteryzować odzyskiem (żyznością) powyżej 70%.
8. Naważka zbuforowanej wody peptonowej do sporządzenia roztworu nie może być większa niż 20g/litr.
9. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia składu wszystkich oferowanych podłoży i sposobu przygotowania pożywek. Informacje te powinny stanowić oddzielny, spięty (zszyty) załącznik do oferty.
| ……………………………………………. | [5 empty] | ………………………………………………………
| miejscowość, data |  |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 21
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.05.2018 - formularze cenowe
Zadanie nr 21 - Podłoża złożone i dodatki do podłoży
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Polska Norma | j.m. | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.)
PODŁOŻA ZŁOŻONE
1. | Zbuforowana woda peptonowa | PN-EN ISO 6579-1:2017-4 | op. a'500 g | 30
2. | Podłoże agarowe z czerwienią fenolową i zielenią brylantową wg Edela i Kamppelmachera zmodyfikowane (BGA) | PN-EN ISO 6579-1:2017-4 | op. a'500 g | 10
3. | Pożywka Rappaport-Vasiliadis Soya z chlorkiem magnezowym i zielenią malachitową (R-V-S) | PN-EN ISO 6579-1:2017-4 | op. a'500 g | 1
4. | Pożywka Muller-Kaufman z czterotionianem i novobiocyną (pożywka MKTTn) | PN-EN ISO 6579-1:2017-4 | op. a'500 g | 4
5. | Agar z ksylozą i lizyną (XLD) | PN-EN ISO 6579-1:2017-4 | op. a'500 g | 10
6. | Podłoże trójcukrowe z cytrynianem żelaza (TSI) | PN-EN ISO 6579-1:2017-4 | op. a'500 g | 4
7. | Pożywka antybiotykowa (Antibiotic Medium No.1) Skład (g/l): pepton 6.0, trypton 4.0, ekstrakt drożdżowy 3.0, ekstrakt mięsny 1.5, glukoza 1.0, agar 11.5, pH 6,5±0,2 | Dziennik Ustaw 03.66.614 Metoda postępowania analitycznego w zakresie okreslania składników | op. a'500 g | 14
8. | Pożywka półpłynna do wykrywania Salmonelli MSRV (Modified Semi-Solid Rappaport Vassiliadis MSRV medium) (ISO) | PN-EN ISO 6579-1:2017-4 | op. a'500 g | 10
9. | ISO Sensites Agar Skład (g/l): hydrolizat kazeiny 11.0, pepton 3.0, chlorek sodu 3.0, glukoza 2.0, rozpuszczalna skrobia 1,00, Na2HPO4 2.00,octan sodu 1.0, glicerolofosforan magnezu 0.2, glukonian wapnia 0.1, siarczan kobaltu 0.001, siarczan miedzi 0.001,siarczan cynku 0.001, siarczan żelaza 0.001, chlorek manganu 0.002,menadion(wit.K3) 0.001, cyjanokobalamina ( wit B 12) 0.001, chlorowodorek L-Cysteiny 0.02, L-Tryptofan 0.02, pirydoksyna( wit. B 6) 0.003, kwas pantotenowy 0.003, nikotynamid 0.003, biotyna 0.0003, tiamina(wit.. B 1) 0.00004, adenina 0.01, guanina 0.01, ksantyna 0.01, uracyl 0.01, agar 8.0, pH 7,4±0,2 |  | op. a'500 g | 12
10. | DST Agar Skład (g/l): proteose pepton 10.00, wyciąg z cielęciny 10.00, glukoza 2.00, chlorek sodu 3.0, fosforan disodowy 2.00, octan sodu 1.00, siarczan adeniny 0.01, wodorochlorek guaniny 0.01, uracyl 0,01, ksantyna 0.01, aneuryna 0.00002, agar 12, pH 7,4±0,2 |  | op. a'500 g | 12
11. | Agar antybiotykowy Nr 2 Skład (g/l): ekstrakt drożdżowy 3.0, ekstrakt mięsny 1.5, pepton mięsny 6.0, agar 15.0, pH 6,6 ± 0,2 | Dziennik Ustaw 03.66.614 Metoda postępowania analitycznego w zakresie okreslania składników | op. a'500 g | 7
12. | Podłoże agarowe Standard II - Nähragar |  | op. a'500 g | 1
DODATKI DO PODŁOŻY
13 | Novobicyna dodatek do podłoża MKTTN | PN-EN ISO 6579:2003 | op. a'10 fiolek | 20
14 | Dodatek do pożywki Christensena | PN-EN ISO 65798:2003 | op. a'10 fiolek | 10
Razem:
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Podłoża powinny być wyprodukowane zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001 oraz ISO 13485, a ich skład powinien być zgodny z przytoczonymi normami.
2.Pożywki muszą mieć następujące terminy ważności:
* Pożywki suche – minimum 24 miesiące od daty dostawy,
* Suplementy - minimum 12 miesięcy od daty dostawy
3.Każda dostarczona partia pożywek suchych i dodatków selektywnych musi posiadać dokumentację zawierającą:
- nazwę pożywki
- listę składników i suplementów
- numer katalogowy
- numer partii produkcyjnej
- dane dotyczące oceny drobnoustrojów użytych do oceny pożywki
- datę przydatności do użycia
- wartość pH przed użyciem pożywki
- dane dotyczące warunków przechowywania
- kartę charakterystyki w języku polskim
- świadectwo kontroli jakości danej partii produktu od producenta
- dane techniczne opisujące sposób przygotowania pożywki
4. Świadectwo kontroli jakości od producenta musi zawierać w szczególności następujące informacje:
- właściwości fizyczne pożywki (kolor, pH, sterylność)
- wykaz szczepów wzorcowych z kolekcji ATCC wraz z charakterystyką mikrobiologiczną użytych do testowania
- liczbowe oznaczenie żyzności dla pożywek do metod ilościowych wraz z opisem morfologii kolonii wyrosłych na pożywce
- procentowy odzysk drobnoustrojów z pożywki badanej
- wykaz szczepów z kolekcji ATCC użytych do wykonania kontroli ujemnej i dodatniej
- datę wystawienia świadectwa
5. Wielkość opakowania pożywki suchej to 500 g. Na każdym opakowaniu musi być podany skład pożywki.
6. Podłoża danego typu w każdej dostawie musza pochodzić z tej samej serii.
7. Oferowane podłoża powinny się charakteryzować odzyskiem (żyznością) powyżej 70%.
8. Suplement jest integralną częścią pożywki bazowej i musi pochodzić od jednego producenta. Fiolki z suplementami pakowane maksymalnie po 10 sztuk.
9. Wydajność suplementu (1 fiolka) przeznaczona na maksymalnie 500 ml pożywki. Nie dopuszcza się suplementów na większą ilość pożywki ze względu na ograniczoną ilość wykonywanych badań. Wyjątek stanowi dodatek do podłoża MKTTN (poz. 13), którego ilość w tabeli obliczona jest dla pożywki MKTTN o objętości 250 ml oraz dla pożywki MSRV o objętości 1000 ml.
10. Zamawiający zastrzega, aby suplement do podstawy składał się maksymalnie z 2 fiolek.
11. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia składu wszystkich oferowanych podłoży i suplementów oraz sposobu przygotowania pożywek. Informacje te powinny stanowić oddzielny, spięty (zszyty) załącznik do oferty.
12.Wykonawcy są zobowiązani do podania w celach informacyjnych na oddzielnej karcie dokładnego przeliczenia ilości suplementu niezbędnego do wykonania pożywek z 500 g podłoża podstawowego.
| ……………………………………………. |  |  | ………………………………………………………
| miejscowość, data |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 22
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.05.2018 - formularze cenowe
Zadanie nr 22 - Podłoża gotowe na płytkach
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wielkość op. | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.)
1. | Trypton Soya Agar (bez krwi) Skład (g/l): trypton 15.00, pepton sojowy 5.00, chlorek sodu 5.00, agar 15.00, pH 7.3 ± 0.2 | op. a'5 płytek | 6
2. | Pożywka Sabourauda z dekstrozą Skład (g/l): pepton mykologiczny 10.0, glukoza 40.00, agar 15.0, pH 5.6 ± 0.2 | op. a' 5płytek | 4
3. | MKTTn Enrichment Broth - gotowa pożywka w probówkach | 50 x 10 mm | 1
Razem:
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Skład pożywki zgodny z opisem zawartym w specyfikacji.
2. Wymagana średnica płytek 90 mm.
3. Czytelny nadruk na płytce zawierający nazwę pożywki, numer serii i datę ważności.
4. Termin ważności nie krótszy niż 16 tygodni (liczony od daty dostawy)
5. Do oferty należy dołączyć przykładowe certyfikaty kontroli jakości dla każdej pożywki
6. Każda dostarczona partia pożywek gotowych na płytkach musi posiadać dokumentację zawierającą:
- nazwę produktu
- skład pożywki
- numer serii
- datę ważności i warunki przechowywania
- ogólna charakterystykę pożywki (kolor, pH, sterylność)
- certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 oraz ISO 13485
- kartę charakterystyki w języku polskim
7. Certyfikat kontroli jakości pożywek gotowych na płytkach powinien w szczególności zawierać:
- wykaz szczepów kontrolnych wraz z opisem wzrostu drobnoustrojów użytych do testowania
- liczbowo przedsztawione wyniki kontroli mikrobiologicznej
- zastosowaną pożywkę kontrolną i kryteria akceptacji
- datę wystawienia świadectwa
- gęstość inokulum do sprawdzenia żyzności
8. Pożywki agarowe powinny się charakteryzować odzyskiem (żyznością) powyżej 70% - należy podać konkretną wartość
9. Opakowanie podłoży w poz. 1 i 2 - po 5 płytek pakowanych w folię
| ……………………………………………. | ………………………………………………………
| miejscowość, data | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 23
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.05.2018 - formularze cenowe
Zadanie nr 23 - Pożywki gotowe do kontroli czystości środowiska
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wielkość op. | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.)
1. | Płytki kontaktowe (TSA + neutralizator) do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów, sterylizowane, pakowane w potrójny rękaw, średnica 55 mm Zastosowanie: do monitorowania zanieczyszczeń mikrobiologicznych w pomieszczeniach jałowych | op. a'20 płytek | 14
2. | Płytki kontaktowe Rodac ConTact Test (Sabouraud + chloramfenikol + neutralizatory), sterylizowane, pakowane w potrójny rękaw, średnica 55 mm. Zastosowanie: do monitorowania biokontaminacji powietrza i powierzchni w szpitalach i środowisku produkcyjnym, do wykrywania drożdży i pleśni | op. a'20 płytek | 14
Razem:
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Każda dostarczona partia pożywek gotowych na płytkach musi posiadać dokumentację zawierającą:
a) nazwę pożywki
b) listę składników
c) numer katalogowy
d) numer partii produkcyjnej
e) dane dotyczące oceny wzrostu drobnoustrojów użytych do kontroli i oceny pożywki
f) datę przydatności do użycia
g) wartość pH
h) kontrola biologiczna (gęstość inokulum do testowania żyzności, selektywności i specyficzności oraz kontrola zanieczyszczenia mikrobiologicznego)
i) karta charakterystyki pożywki w języku polskim
j) świadectwo kontroli jakości danej partii produktu od producenta
k) ilościowy certyfikat jakości dla danej partii
2. Dodatkowe wymagania dla pożywek do konrtoli środowiska
· świadectwo kontroli jakości (certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 13485 i ISO 9001) dla każdej partii produktu
· średnica płytki 55 mm
· dokument potwierdzający powierzchnię odcisku 25 cm2 (informacja o powierzchni odcisku musi być zawarta w dokumentach dotyczących podłoża - załączonych do oferty).
· czytelny nadruk na płytce z pożywką musi zawierać nazwę pożywki, nr serii i datę ważności
· możliwość zwrotu przerośniętych i uszkodzonych płytek
· termin ważności minimum 4 miesiące liczone od daty dostawy.
3. Dostawa pożywek z poz. 1 i 2 musi się odbywać w jednym terminie tzn. w jednej dostawie musi się znajdować taka sama liczba płytek pożywki TSA + neutralizatory i Rodac ConTact Test
4. Nie dopuszcza się możliwości zaoferowania pożywek o zawartości agaru mniejszej niż 18g/l lub sporzadzonych z agaroidu.
| ……………………………………………. |  | ………………………………………………………
| miejscowość, data |  | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy