## 1
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.07.2018 - formularze cenowe
Zadanie nr 1 - Testy immunoenzymatyczne do wykrywania obecności przeciwciał dla wirusa enzootycznej białaczki bydła (BLV)
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń na płytce | Wielkość op. (ilość płytek) | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.)
1 | Test immunoenzymatyczny ELISA do wykrywania w surowicy przeciwciał przeciwko proteinie gp51 wirusa enzootycznej białaczki bydła metodą blokowania. Nie gorszy niż IDEXX PO 2140-10 | 96 | op. a'10 płytek | 5
Razem:
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Oferowane testy muszą należeć do grupy testów wykonywanych w formie mikropłytek 96 dołkowych.
2. Pojedyńczy zestaw testu nie może zawierać mniej niż 5 płytek i nie więcej niż 10 płytek.
3. Płytki testu muszą być dzielone minimum na 6 baretek lub 12
4. Testy muszą umożliwiać badanie próbek pulowanych i pojedyńczych.
5. Testy musza zawierać substrat i roztwór zatrzymujący reakcję oraz surowice kontrolne zestawu(dodatnia, ujemna) gotowe do użycia.
6. Inkubacja testu musi odbywać się w temperaturze pokojowej.
7. Odczyt wyników musi być możliwy przy użyciu czytnika ELX 800 i Tecan Infinite F50 przy długości fali 450 nm.
8. Dostawca musi zapewnić do oferowanych testów oprogramowanie komputerowe producenta testów służące do interpretacji wyników oraz sterowania pracą czytnika ELX 800 BioTeK i Tecan Infinite F50.
9. Wraz z pierwszą dostawą testów należy dostarczyć dokumenty walidacji pierwotnej testu w języku polskim.
10. Do oferty należy dołączyć do wglądu/oceny na trwałym nośniku w pełnej wersji w języku polskim lub j. angielskim program komputerowy producenta testów wraz z jego instrukcją obsługi , jeżeli jest to inny program niż X - Chek, IDEXX Laboratories, który posiada Zamawiający.
11. Program musi zapewniać: automatyczne sterowanie pracą czytnika , automatyczna walidację testu w czasie odczytu oraz wyliczanie wyników badań i ich interpretację, wykonywanie zestawien wyników badań w formie graficznej i arytmetycznej, automatyczne umieszczanie na wydruku wyniku informacji o numerze serii i dacie ważności testu, wyszukiwanie danych przez wyszukiwarkę programu, kompatybilność z programem Vet-Link (Marcel Sp. z o.o.)
12. Z dniem podpisania umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego dostarczenia w pełni funkcjonalnego oprogramowania komputerowego producenta testów, jeżeli jest to inny program niż X-Chek IDEXX laboratories, który Zamawiający posiada oraz dokananie instalacji na sprzęcie (czytnik mikropłytek ELISA ELX 800 i Tecan Infinite F50 nie później niż w dniu dostarczenia pierwszej partii zakupionych testów, a także zobowiązany jest do przeszkolenia personelu w zakresie obsługi ww. oprogramowania.
13. Wszelkie aktualizacje programu komputerowego, okresowa kontrola poprawności odczytów wliczone są w cenę oferowanych testów.
14. Termin ważności testu nie krótszy niż 12 miesięcy (liczony od daty dostawy).
15. Dla testów wymagany jest wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii zgodnie z art.. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycenie weterynaryjnej oraz zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 78 poz.513).
16. Testy muszą posiadać pozytywna opinię PIW-PIB w Puławach.
OŚWIADCZENIE
Testy posiadają aktualny wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii zgodnie z art.. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 78 poz.513).
| ……………………………………………. |  |  |  | ………………………………………………………
| miejscowość, data |  | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 2
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.07.2018 - formularze cenowe
Tabela nr 2 - Testy Elisa do diagnostyki chorób drobiu, trzody chlewnej i bydła
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń na płytce | Wielkość op. (ilość płytek) | Ilość op. | I faktura | II faktura | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.)
1 | Zestaw immunoenzymatyczny Elisa do wykrywania przeciwciał glikoproteiny gE wirusa choroby Aujeszkiego. Test oparty na immunoenzymatycznej technice blokowania, pozwalający na wykrywanie przeciwciał przeciw glikoproteidom gE wirusa choroby Aujeszkiego w próbkach surowicy świń oraz dzików.Nie gorszy niż IDEXX 99-09837 | 96 | op. a'30 płytek | 13 | 10 | 3
2 | Zestaw immunoenzymatyczny Elisa do wykrywania przeciwciał glikoproteiny gE wirusa choroby Aujeszkiego. Test oparty na immunoenzymatycznej technice blokowania, pozwalający na wykrywanie przeciwciał przeciw glikoproteidom gE wirusa choroby Aujeszkiego w próbkach surowicy świń oraz dzików. Nie gorszy niż IDEXX 99-09836 | 96 | op. a'6 płytek | 1 |  | 1
3 | Zestaw do wykrywania przeciwciał dla wirusa klasycznego pomoru świń w surowicy (CSFV). Test przeznaczony do wykrywania w surowicy lub plaźmie badanych zwierząt specyficznych przeciwciał przeciwko wirusowi klasycznego pomoru świń. Nie gorszy niż IDEXX 99-43220 | 96 | op. a'5 płytek | 5 | 4 | 1
4 | Zestaw do wykrywania przeciwciał dla wirusa zespołu rozrodczo-oddechowego (PRRS).Test do wykrywania przeciwciał klasy IgG przeciwko wirusowi rozrodczo-oddechowego zespołu chorobowego w próbach surowicy i osocza świń. Nie gorszy niż IDEXX 99-40959 | 96 | op. a'5 płytek | 1 |  | 1
5 | Zestaw do wykrywania przeciwciał dla wirusowej biegunki bydła oraz choroby błon śluzowych w plaźmie, mleku i surowicy krwi (BVD AB). Nie gorszy niż IDEXX 99-44000 | 96 | op. a'5 płytek | 1 |  | 1
6 | Zestaw do wykrywania antygenu dla wirusowej biegunki bydła oraz choroby błon śluzowych w surowicy i pełnej krwi oraz ekstraktach leukocytów (BVD AG). Nie gorszy niż IDEXX 99-43810 | 96 | op. a'2 płytki | 1 |  | 1
7 | Zestaw do wykrywania przeciwciał dla antygenu Mycoplazma synoviae w surowicy krwi drobiu (MS). Nie gorszy niż IDEXX 99-06728 | 96 | op. a'5 płytek | 1 |  | 1
8 | Zestaw do wykrywania przeciwciał dla antygenu Mycoplazma gallisepticum w surowicy krwi drobiu (MG). Nie gorszy niż IDEXX 99-06729 | 96 | op. a'5 płytek | 1 |  | 1
9 | Zestaw do wykrywania przeciwciał dla antygenu Mycoplazma meleagridis w surowicy krwi drobiu (MM). Nie gorszy niż IDEXX 99-06229 | 96 | op. a'5 płytek | 2 |  | 2
10 | Zestaw do wykrywania przeciwciał dla antygenu Coxiella burnetti w surowicy krwi. Nie gorszy niż IDEXX QFT 1135T | 96 | op. a'2 płytki | 1 | 1
Razem:
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Oferowane testymuszą należeć do grupy testów wykonywanych w formie mikropłytek 96 dołkowych.
2. Test do wykrywania przeciwciał dla glikoproteiny gE wirusa choroby Aujeszkiego powinien być pakowany w zestawy zawierające 25-30 płytek - poz.1, dla pozycji nr 2 opakowanie nie większe niż 6 płytek.
3. Pozostałe testy powinny być pakowane w zestawy nie większe niż 2 -6 płytek.
4. Testy w obrębie zadania muszą pochodzić od tego samego producenta.
5. Procedura wykonania testu nie dłuższa niż 2 godziny przy inkubacji dziennej ( na podstawie instrukcji producenta testu).
6. Test musi umożliwiać badanie jednodniowe (inkubacja dziennna) i inkubację całonocną nie dotyczy poz. 4, 7, 8 i 10.
7. Inkubacja płytek testu Elisa musi odbywać się w temperaturze pokojowej.
8. Konjugat i substrat gotowy do użycia.
9. Wykonawca zapewni bezpłatnie pełną obsługę w zakresie merytorycznym i techniki wykonania testu oraz bieżącą konsultację uzyskiwanych wyników.
10. Wymagane jest przeszkolenie wyznaczonych pracowników Zakładu Higieny Weterynaryjnej w zakresie poprawności wykonywania testów oraz obsługi programu komputerowego przeprowadzone wraz z pierwszą dostawą testów.
11. Termin ważności testu nie krótszy niż 9 miesięcy (liczony od daty dostawy).
12.Dla każdego produktu przy każdej dostawie należy załączyć certyfikat jakości zgodny z etykietą na produkcie (nr serii, data produkcji lub okres ważności).
13. Wymagania dotyczące oprogramowania:
a) wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia licencjonowanego oprogramowania komputerowego producenta testów do odczytywania i interpretacji wyników.
b) licencjonowane oprogramowanie producenta testów, dokumentacja i instrukcja z nim związana musi być w języku polskim.
c) oprogramowanie musi być kompatybilne z czytnikiem EL 800 biotek i Tecan F50 znajdującym się u zamawiającego i automatycznie sterować pracą czytnika
d) dostarczenie, instalacja i wdrożenie opakowania nastąpi w dniu podpisania umowy.
e) wszelkie aktualizacje programu, okresowa kontrola poprawności odczytów są wliczone w cenę oferowanych testów.
14. Dla testów wymagany jest wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii zgodnie z art.. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycenie weterynaryjnej oraz zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 78 poz.513).
UWAGA
Do każdej kolumny proszę wystawić oddzielną fakturę (I faktura, II faktura)
OŚWIADCZENIE
Testy posiadają aktualny wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii zgodnie z art.. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o uchyleniu ustawy wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 78 poz.513).
| ……………………………………………. | [5 empty] | ………………………………………………………
| miejscowość, data |  | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 3
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.07.2018 - formularze cenowe
Zadanie nr 3 - Testy API z odczynnikami
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Równoważne z: |  | Wielkość op. | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.)
|  | Nazwa producenta | nr kat.
1 | Zestaw do identyfikacji Enterobacteriaceae i innych pałeczek Gram - ujemnych API 20 E | bioMerieux | 20100 | 25 pasków | 3
2 | Zestaw do identyfikacji Gram-ujemnych niejelitowych pałeczek niefermentujących API 20 NE | bioMerieux | 20050 | 25 pasków | 3
3 | Zestaw do identyfikacji drożdżaków API CANDIDA | bioMerieux | 10500 | 10 pasków | 1
4 | Test do identyfikacji gronkowców ID 32 STAPH | bioMerieux | 32500 | 25 pasków | 2
5 | Roztwór chlorku sodu do przygotowania zawiesiny bakteryjnej NaCl 0,85% medium | bioMerieux | 20070 | 100 amp. a'2ml | 1
6 | Test do wykrywania enzymu oksydazy cytochonowej pozwalający na wykrywanie pałeczek Gram-ujemnych Oxidase Reagent | bioMerieux | 55635 | 50 amp. a'0,75 ml | 5
7 | Woda destylowana do przygotowania zawiesiny bakteryjnej Suspension medium | bioMerieux | 20150 | 100 amp.a'5ml | 1
8 | Reagent Kit (TDA,IND,VP1,VP2,NIT-1, NIT-2) - zestaw odczynników | bioMerieux | 20120 | 6 odczynników | 2
9 | ZYM B - odczynnik | bioMerieux | 70493 | 2 amp. | 1
10 | FB - odczynnik | bioMerieux | 70562 | 2 amp. a'5 ml | 2
11 | NIN - odczynnik | bioMerieux | 70491 | amp. a'5 ml | 1
12 | James(+HCl) - odczynnik | bioMerieux | 70542 | 2 amp. | 1
13 | Olej mineralny | bioMerieux | 70100 | 125 ml | 2
14 | VP A+VP B - odczynnik | bioMerieux | 70572 | 1+1 amp. | 4
15 | Zestaw API M Medium | bioMerieux | 50120 | 10x5 ml | 1
16 | Zestaw OF Medium | bioMerieux | 50110 | 10x5 ml | 1
17 | Test do identyfikacji paciorkowców ID 32 Strep | bioMerieux | 32600 | 25 pasków | 2
Razem:
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Certyfikat jakości zgodny z etykietą na produkcie: data produkcji i/lub okres ważności, numer serii.
2. Termin ważności testów i odczynników nie krótszy niż 4 miesięce (liczony od daty dostawy).
| ……………………………………………. | [5 empty] | ………………………………………………………
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 4
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.07.2018 - formularze cenowe
Zadanie nr 4 - Karty do analizatora VITEK 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Równoważne z: |  | Wielkość op. | Ilość op. RAZEM | I faktura | II faktura | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.)
|  | Nazwa producenta | nr kat.
1 | VITEK2 GP | bioMerieux | 21342 | op. a'20 kart | 8 | 1 | 7
2 | VITEK2 GN | bioMerieux | 21341 | op. a'20 kart | 22 | 1 | 21
4 | VITEK2 ANC | bioMerieux | 21347 | op. a'20 kart | 2 |  | 2
7 | Roztwór do przygotowania zawiesiny drobnoustrojów 0.45% NaCL przy użyciu analizatora VITEK2 (Saline solution) | bioMerieux | V1 204 | op. a'3x500 ml | 1 |  | 1
8 | VITEK2 AST-GN96 | bioMerieux | 421849 | op. a'20 kart | 4 |  | 4
9 | VITEK2 AST -GP79 | bioMerieux | 421825 | op. a'20 kart | 2 |  | 2
10 | VITEK2 AST -GP80 | bioMerieux | 421826 | op. a'20 kart | 3 |  | 3
11 | VITEK2 AST -GN97 | bioMerieux | 422000 | op. a'20 kart | 4 |  | 4
Razem:
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Certyfikat jakości zgodny z etykietą na produkcie: data produkcjii/lub okres ważności, numer serii.
2. Wymagany termin ważności produktów nie krótszy niż 10 miesięcy (liczony od daty dostawy).
UWAGA
Do każdej kolumny proszę wystawić oddzielną fakturę (I faktura, II faktura)
| ……………………………………………. | [6 empty] | ………………………………………………………
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 5
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.07.2018 - formularze cenowe
Tabela nr 5 - Testy do badania żywności i zestawy do wytwarzania środowisk gazowych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Równoważne z: |  | Wielkość op. | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.)
|  | Nazwa producenta | nr kat.
1 | Saszetki do zapewnienia warunków beztlenowych bez użycia wody (jedna saszetka wystarcająca do hodowli bakterii na 1-4 płytkach Petriego w komplecie z torebkami do inkubacji | Oxoid | AN 010C | 10 saszetek +10 torebek | 5
2 | Zestawy do uzyskiwania środowiska beztlenowego do inkubacji w słojach 2,5 l (12 płytek Petriego) | Oxoid | AN 0025A | 10 saszetek | 6
3 | Wskaźnik warunków beztlenowych niewymagający użycia wody | Oxoid | BR 0055B | 10 szt. | 1
4 | Test krążkowy do wykrywania beta-gazaktozydazy wg PN-ISO 6579 | Oxoid | DD 0013T | 50 krążków | 27
5 | Szybki test do różnicowania bakterii Salmonella, Citrobacter, Proteus | Oxoid | ID 570 | op. | 2
6 | Zestaw do uzyskiwania atmosfery mikroaerofilnej do hodowli Campylobacter i względnych beztlenowców(na słój 2,5l) | Oxoid | CN 0025A | 10 saszetek | 18
6a | z torebkami | Oxoid | AG 020C | 20 torebek | 3
6b | i zaciskami | Oxoid | AN 005C | 5 zacisków | 3
7 | Paski oksydazowe | Liofilchem | 88029 | 50 szt. | 6
8 | Paski diagnostyczne do mikrobiologii OXI | Diagnostics | 2001 | 50 pasków | 2
9 | Salmonella Latex Test - aglutynacyjny test lateksowy do wstępnej identyfikacji pałeczek Salmonella wyizolowanych na selektywnych podłożach agarowych z próbek klinicznych i żywnościowych. Skład zestawu testowego:lateks testowy, latex kontrolny, kontrola dodatnia, kartoniki reakcyjne. | Oxoid | FT 0203A | 30 oznaczeń | 1
10 | Staphytect Plus - lateksowy test aglutynacyjny do róznicowania Staphylococcus aureus; Skład testu: Staphytect Plus Test Reagent (DR0851M), Staphytect Plus Control Reagent (DR0852M), Kartoniki testowe (DR0500G) | Oxoid | DR0850M | 100 testów | 1
Razem:
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Certyfikat jakości zgodny z etykietą na produkcie: data produkcji i/lub okres ważności, numer serii.
2. Termin ważności testu nie krótszy niż 12 miesięcy (liczony od daty dostawy).
| ……………………………………………. |  |  | ………………………………………………………
| miejscowość, data |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 6
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.07.2018 - formularze cenowe
Zadanie nr 6 - Delvotest
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Równoważne z: | Wielkość op. | Ilość op. RAZEM | I faktura | II faktura | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.)
Nazwa producenta
1 | Delvotest® SP-NT | DSM Food Specialties | op. a'100 amp. | 3 | 2 | 1
Razem:
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Certyfikat jakości zgodny z etykietą na produkcie: data produkcji i/lub okres ważności, numer serii.
2. Termin ważności testu nie krótszy niż 10 miesięcy (liczony od daty dostawy).
UWAGA
Do każdej kolumny proszę wystawić oddzielną fakturę (I faktura, II faktura)
OŚWIADCZENIE
Testy posiadają aktualny wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii zgodnie z art.. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 78 poz.513).
| ……………………………………………. | [5 empty] | ………………………………………………………
| miejscowość, data |  |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 7
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.07.2018 - formularze cenowe
Zadanie nr 7 - Szybki test do badania mleka
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń w op. | Ilość op. RAZEM | I faktura | II faktura | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.)
1 | Szybki test do jednoczesnego wykrywania pozostałości antybiotyków betalaktamowych, dihydrostreptomycyn, streptomycyn, chloramfenikolu i tetracyklin w mleku. 1. Test powinien pozwalać na jednoczesne wykrywanie w mleku obecności antybiotyków zarówno beta- laktamowych, cefalosporyn jak i dihydrostreptomycyn, streptomycyn, chloramfenikolu i tetracyklin. 2. Pojedyńczy zestaw testów powinien zawierać ok. 96 mikroprobówek (studzienek) oraz pasków testowych. 3. Test powinien zawierać standard pozytywny zawierający mleko w proszku (do rekonstrukcji), w którym jest penicylina G, streptomycyna i /lub dihydrostreptomycyna, oksytetracyklina i chloramfenikol. 4. Test powinien zawierać standard negatywny zawierający mleko w proszku (do rekonstrukcji) wolne od antybiotyków. 5. Czas analizy nie powinien przekraczać łącznie 10 minut. 6. Test musi być kompatybilny z blokiem grzewczym HeadSensor i czytnikiem ReadSensor firmy Unisensor. Nie gorszy niż 4 SENSOR MILK / UNISENSOR/ Nr kat. UNIKIT060 | 96 pasków+ 96 mikrostudzienek | 4 | 3 | 1
Razem:
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Certyfikat jakości zgodny z etykietą na produkcie: data produkcji i/lub okres ważności, numer serii.
2. Termin ważności testu nie krótszy niż 10 miesięcy (liczony od daty dostawy).
UWAGA
Do każdej kolumny proszę wystawić oddzielną fakturę (I faktura, II faktura)
OŚWIADCZENIE
Testy posiadają aktualny wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii zgodnie z art.. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 78 poz.513).
| ……………………………………………. | [5 empty] | ………………………………………………………
| miejscowość, data |  |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 8
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.07.2018 - formularze cenowe
Zadanie nr 8 - Testy do diagnostyki chorób ryb
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Równoważne z: | Ilość op. RAZEM | I faktura | II faktura | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.)
Nazwa producenta
1 | Zestaw do wykrywania wirusowej wiremii karpia | op. a'96 oznaczeń | Test-Line | 1 | 1
2 | Zestaw do wykrywania zakaźniej martwicy trzustki ryb łososiowatych (IPN) | op. a'96 oznaczeń | Test-Line | 1 | 1
3 | Zestaw do wykrywania wirusowej, krwotocznej posocznicy ryb łososiowatych (VHS) | op. a'96 oznaczeń | Test-Line | 1 | 1
4 | Zestaw Elisa do diagnostyki antygenu wirusa zakaźniej martwicy układu krwiotwórczego IHN u ryb | op. a'48 oznaczeń | Bio-X Diagnostic | 1 | 1
5 | Test lateksowy do wykrywania Yersinia ruckerii | op. a'50 testów | Pointie/ DC020 | 1 |  | 1
Razem:
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Certyfikat jakości zgodny z etykietą na produkcie: data produkcji i/lub okres ważności, numer serii.
2. Termin ważności testu nie krótszy niż 12 miesięcy (liczony od daty dostawy).
3. Do pierwszej dostawy testu należy dołączyć walidację pierwotną testu i instrukcję wykonania w języku polskim.
UWAGA
Do każdej kolumny proszę wystawić oddzielną fakturę (I faktura, II faktura)
| ……………………………………………. |  |  | ………………………………………………………
| miejscowość, data |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 9
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.07.2018 - formularze cenowe
Zadanie nr 9 - Testy do aparatu Charm II
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Równoważne z: |  | Wielkość op. | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.)
|  | Nazwa firmy | nr kat.
1. | Zestaw do wykrywania chloramfenikolu w paszy | Bentley Polska | AIIHG - 100K | 100 szt. | 1
2. | Zestaw do wykrywania chloramfenikolu w wodzie | Bentley Polska | AIIHW - 20K | 20 szt. | 1
3. | Optifluor | Bentley Polska | OPG | galon | 1
Razem:
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Certyfikat jakości zgodny z etykietą na produkcie: data produkcji i/lub okres ważności, numer serii.
2. Termin ważności testu nie krótszy niż 10 miesięcy (liczony od daty dostawy).
| ……………………………………………. |  |  | ………………………………………………………
| miejscowość, data |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 10
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.07.2018 - formularze cenowe
Zadanie nr 10 - Surowice referencyjne do diagnostyki chorób drobiu
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Równoważne z: | Wielkość op. | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.)
Nazwa producenta
1 | Surowica pozytywna (dodatnia) do diagnostyki zakażeń Mycoplasma synoviae metodą aglutynacji z kropla krwi (liofilizat) | Deventer | amp. a'1 ml | 3
2 | Surowica negatywna (ujemna SPF) do diagnostyki zakażeń metodą aglutynacji z kropla krwi (liofilizat) | Deventer | amp. a'1 ml | 5
3 | Surowica pozytywna (dodatnia) do diagnostyki zakażeń Salmonella pulorum-galinarum metodą aglutynacji z kroplą surowicy krwi SPG | Deventer | amp. a'1 ml | 3
4 | Surowica pozytywna (dodatnia) do diagnostyki zakażeń Mycoplazma meleagridis metodą aglutynacji płytowej SPA | BioVac | amp. a '2,5 ml | 1
Razem:
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Certyfikat jakości zgodny z etykietą na produkcie: data produkcji i/lub okres ważności, numer serii.
2. Termin ważności testu nie krótszy niż 12 miesięcy (liczony od daty dostawy).
| ……………………………………………. |  |  | ………………………………………………………
| miejscowość, data |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 11
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.07.2018 - formularze cenowe
Zadanie nr 11 - Antygeny do diagnostyki chorób drobiu
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wielkość op. | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.)
1 | Antygen diagnostyczny służący do wykrywania przeciwciał Mycoplasma gallisepticum (MG) metodą aglutynacji płytowej w surowicy kur i indyków | 10 ml | 20
1a | Antygen diagnostyczny służący do wykrywania przeciwciał Mycoplasma gallisepticum (MG) metodą aglutynacji płytowej w surowicy kur i indyków - innego producenta niż zaoferowany w poz. 1 do weryfikacji poprawności odczytów | 10 ml | 1
2 | Antygen diagnostyczny służący do wykrywania przeciwciał przeciwko Salmonella Pullorum Gallinarum (SP) metodą aglutynacji płytowej w surowicy kur i indyków | 10 ml | 50
3 | Antygen diagnostyczny służący do wykrywania przeciwciał Mycoplasma synowiae (MS) metodą aglutynacji płytowej w surowicy kur i indyków | 10 ml | 20
3a | Antygen diagnostyczny służący do wykrywania przeciwciał Mycoplasma synowiae (MS) metodą aglutynacji płytowej w surowicy kur i indyków - innego producenta niż zaoferowany w poz. 3 do weryfikacji poprawności odczytów | 10 ml | 1
Razem:
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Certyfikat jakości zgodny z etykietą na produkcie:data produkcjii/lub okres ważności, numer serii.
2. Termin ważności antygenu nie krótszy niż 8 miesięcy (liczony od daty dostawy).
OŚWIADCZENIE
Antygeny posiadają aktualny wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz zmianie innych ustaw (Dz.U.Nr 78 poz.513).
| ……………………………………………. |  |  |  | ………………………………………………………
| miejscowość, data |  | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 12
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.07.2018 - formularze cenowe
Zadanie nr 12 - Plazma królicza liofilizowana
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Metoda oznaczenia | Wielkość op. | Równoważne z: | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.)
Nazwa producenta
1 | Plazma królicza liofilizowana (jałowa, niezawierająca środków konserwujących) do identyfikacji szczepów Staphylococcus wytwarzających koagulazę. Dostosowania w 5-krotnym rozcieńczeniu.) | a) metoda szkiełkowa b) metoda probówkowa | op. a'10 fiolek a'2 ml | BIOMED Kraków | 11
Razem:
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Certyfikat jakości zgodny z etykietą na produkcie:data produkcjii/lub okres ważności, numer serii.
2. Wymagany termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy (liczony od daty dostawy produktu).
| ……………………………………………. | [5 empty] | ………………………………………………………
| miejscowość, data |  |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 13
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.07.2018 - formularze cenowe
Zadanie nr 13 - Koniugaty przeciwko nukleokapsydowi wirusa wścieklizny
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wielkość op. | Równoważne z: | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.)
Nazwa producenta
1 | Liofilizowany, adsorbowany, koniugat przeciwko nukleokapsydowi wirusa wściekliźnie do stosowania w rozmazach tkanki nerwowej | 4 amp. a'3 ml | BIO-RAD | 14
2 | Koniugat przeciwko wściekliźnie – liofilizowany Monoclonal Anti Rabies FITC | 1 amp.a'1 ml | SIFIN PA1202 | 2
Razem:
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Certyfikat jakości zgodny z etykietą na produkcie:data produkcjii/lub okres ważności, numer serii.
2. Termin ważności antygenu nie krótszy niż 12 miesięcy (liczony od daty dostawy).
3. Dla koniugatów wymagany jest wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz zmianie innych ustaw (Dz.U.Nr 78 poz.513).
OŚWIADCZENIE
Koniugaty posiadają aktualny wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz zmianie innych ustaw (Dz.U.Nr 78 poz.513).
……………………………………………. |  |  |  | ………………………………………………………
miejscowość, data |  |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 14
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.07.2018 - formularze cenowe
Zadanie nr 14 - Preparaty do diagnostyki brucelozy oraz pozostałe preparaty i koniugaty
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Równoważne z: | Wielkość op. | Ilość op. | I faktura | II faktura | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.)
Nazwa producenta
1. | Antygen Brucella abortus do OKAP zgodny z instrukcją Głównego Lekarza Weterynarii GIWzVII.420/lab-4/2003, standaryzowana zawiesina inaktywowanych komórek Brucella abortus do OKAP | Biowet | 20 ml | 101 | 100 | 1
2. | Antygen brucella abortus do OWD zgodny z instrukcją Głównego Lekarza Weterynarii GIWzVII.420/lab-5/2003, standaryzowana zawiesina inaktywowanych komórek Brucella abortus do odczynu wiązania dopełniacza | Biowet | 10 ml | 1 | 1
3. | Brucellognost zgodny z instrukcją Głównego Lekarza Weterynarii GIWzVII.420/lab-3/2003, standaryzowana zawiesina inaktywowanych komórek Brucella abortus do aglutynacji probówkowej | Biowet | 100 ml | 1 | 1
4. | Dopełniacz liofilizowany do OWD - rozpuszczalnik: woda destylowana, mieszanina surowic krwi świnek morskich o odpowiednim poziomie dopełniacza, bez zawartości środka konserwującego | Biomed | 2 ml | 5 | 5
5. | Roboczy standard surowicy anty brucella abortus do OA | PIW Puławy | 1ml | 4 | 4
6. | Roboczy standard surowicy anty brucella abortus do OWD | PIW Puławy | 1ml | 2 | 2
7. | Surowica hemolityczna do OWD - liofilizat, bez środka konserwującego, rozcieńczalnik: woda destylowana, zawiera przeciwciała przeciwko erytrocytom baranim. | Biomed | 1ml | 1 | 1
8. | Surowica referencyjna kontrolna dodatnia EBB(BLV+) P9 - zgodna z instrukcją GLW nr GIWzVII.420/lab-22/2003 | PIW Puławy | 2 ml | 2 | 2
9. | Surowica referencyjna kontrolna ujemna EBB (BLV-) N27 - zgodna z instrukcją GLW nr GIWzVII.420/lab-22/2003 | PIW Puławy | 2 ml | 10 | 10
10. | Tampon Weronal Concentrate Bufor do OWD - bufor barbitalowy (weronalowy) VBD roztwór macierzysty, zgodny z instrukcją Głównego Lekarza Weterynarii GIWzVII.420/lab-5/2003 | Pourquier | 100 ml | 5 | 5
11. | Surowica normalna końska | Biomed Lublin | 10 ml | 10 |  | 10
Razem:
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Certyfikat jakości zgodny z etykietą na produkcie:data produkcjii/lub okres ważności, numer serii.
2. Termin ważności preparatów nie krótszy niż 12 miesięcy (liczony od daty dostawy).
3. Dla poz.1-3 wymagany jest wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycenie weterynaryjnej oraz zmianie innych ustaw (Dz.U.Nr 78 poz.513).
UWAGA
Do każdej kolumny proszę wystawić oddzielną fakturę (I faktura, II faktura)
| ……………………………………………. |  |  |  |  | ………………………………………………………
| miejscowość, data |  | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 15
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.07.2018 - formularze cenowe
Zadanie nr 15 - Surowice i odczynniki do hodowli komórkowej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wielkość op. | Równoważne z: | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.)
Nazwa producenta/ nr kat.
1 | Surowica płodowa bydlęca | 500 ml | Thermofisher Scientific (marka GIBCO)/ 10270-106 | 4
Razem:
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Certyfikat jakości zgodny z etykietą na produkcie:data produkcjii/lub okres ważności, numer serii.
2. Termin ważności nie krótszy niż 10 miesięcy (liczony od daty dostawy).
3. Przy każdorazowej dostawie odczynnika chemicznego Wykonawca zobowiązuje się udostępnić w formie elektronicznej certyfikat jakości zawierający co najmniej numer serii, datę produkcji i datę ważności.
4. Przy pierwszej dostawie zamówionego odczynnika chemicznego Wykonanwca udostępni kartę charakterystyki w formie elektronicznej sporządzoną wg Rozporządzenia WE 1907/2006 REACH (Dz. Urz. WE 2006.396.1 z późniejszymi zmianami), a w trakcie trwania umowy jej aktualizację, jeśli taka nastąpi.
……………………………………………. | [5 empty] | ………………………………………………………
miejscowość, data |  |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 16
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.07.2018 - formularze cenowe
Zadanie nr 16 - Krążki do antybiogramów
Lp | Nazwa testu/odczynnika | Symbol | Stężenie | j.m./ Wielkość op. | Równoważne z: | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.)
Nazwa producenta/ Nr katalogowy
1 | Amoxycillin | AML | 10 µg | 5 fiolek x 50 krążków | OXOID/ CT 0161B | 10
2 | Amoxycillin/clavulanic acid 2:1 | AMC | 30 µg | 5 fiolek x 50 krążków | OXOID/ CT 0223B | 15
3 | Lincomycin/ spectinomycin | LS | 109 µg | 5 fiolek x 50 krążków | OXOID/ CT 1758B | 10
4 | Flumequine | UB | 30 µg | 5 fiolek x 50 krążków | OXOID/ CT 0666B | 11
5 | Gentamycin | CN | 10 µg | 5 fiolek x 50 krążków | OXOID/ CT 0024B | 1
6 | Neomycin | N | 30 µg | 5 fiolek x 50 krążków | OXOID/ CT 0033B | 11
7 | Streptomycin | S | 10 µg | 5 fiolek x 50 krążków | OXOID/ CT 0047B | 1
8 | Sulphamethoxazole/ trimetoprim 19:1 | SXT | 25 µg | 5 fiolek x 50 krążków | OXOID/ CT 0052B | 11
9 | Norfloxacin | NOR | 10 µg | 5 fiolek x 50 krążków | OXOID/ CT 0434B | 1
10 | Enrofloxacin | ENR | 5 µg | 5 fiolek x 50 krążków | OXOID/ CT 0639B | 11
11 | Colistin sulphate | CT | 10 µg | 5 fiolek x 50 krążków | OXOID/ CT 0017B | 10
12 | Doxycycline hydrochloride | DO | 30 µg | 5 fiolek x 50 krążków | OXOID/ CT 0018B | 11
13 | Florfenicol | FFC | 30 µg | 5 fiolek x 50 krążków | OXOID/ CT 1754B | 11
14 | Oxytetracycline | OT | 30 µg | 5 fiolek x 50 krążków | OXOID/ CT 0041B | 11
15 | Polymyxin B | PB | 300 µg | 5 fiolek x 50 krążków | OXOID/ CT 0232 B | 1
16 | Krążki diagnostyczne do różnicowania szczepów Enterococcus faecalis i Enterococcus faecium | EF |  | 1 fiolka x 50 krążków | Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek Kraków | 12
17 | Krążki diagnostyczne do różnicowania bakterii z rodzaju Staphylococcus od bakterii z rodzaju Micrococcus | F | 50 µg | 1 fiolka x 50 krążków | Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek Kraków/ F-4 | 3
18 | Krążki bibułowe nasycone novobiocyną do identyfikacji Staphylicoccus saprophyticus | N | 2 µg | 1 fiolka x 50 krążków | Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek Kraków/ N-5 | 2
19 | Lincomycin | MY | 15 µg | 5 fiolek x 50 krążków | OXOID/ CT 0028B | 2
20 | Tilmykosin | TIL | 15 µg | 5 fiolek x 50 krążków | OXOID/ CT 1756B | 2
21 | Tylozyna | TY | 30 µg | 5 fiolek x 50 krążków | Liofolchem/ 9282 | 1
22 | Cefoxitin | FOX | 30 µg | 5 fiolek x 50 krążków | OXOID/ CT 0119B | 1
23 | Tiamulina | TIAMU | 30 µg | 5 fiolek x 50 krążków | Liofolchem/ 9094 | 2
24 | Bacytracyna | B | 10 iu | 5 fiolek x 50 krążków | OXOID/ CT 0005B | 1
25 | Cefaklor | CEC | 30 µg | 5 fiolek x 50 krążków | OXOID/ CT 0149B | 1
26 | Cefoperazone | CFP | 30 µg | 5 fiolek x 50 krążków | OXOID/ CT 0193B | 1
27 | Clindamycin | DA | 10 µg | 5 fiolek x 50 krążków | OXOID/ CT 0015B | 1
28 | Cloxacilin | OB. | 5 µg | 5 fiolek x 50 krążków | OXOID/ CT 0016B | 1
Razem:
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Krążki do antybiogramów muszą pasować do dyspenserów znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego (dyspensery firmy Oxoid) - nie dotyczy pozycji 14-16 oraz 19 i 21 formularza cenowego.
2. Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy dla poz. 1-15 i 19-28 oraz 6 miesiecy dla poz. 16-18. Nie dopuszcza się dostawy krążków z terminem krótszym niż określony.
3. Dostawa krążków musi odbywać się w pełnych opakowaniach (5 fiolek x 50 krążków).
| ……………………………………………. |  |  |  |  | ………………………………………………………
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 17
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.07.2018 - formularze cenowe
Zadanie nr 17 - Krążki bibułowe do analizy mikrobiologicznej stref hamowania wzrostu
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Równoważne z: | Wielkość opakowania | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.)
Nr kat./ nazwa katalogu
1 | 2 | 3 | 4
1 | Antybiotic Assay Disks Ø 13 mm | Whatman® Schleicher&Schuell® 2017-013 | 1000 szt. | 2
Razem:
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Krążki bibułowe do analizy mikrobiologicznej stref hamowania wzrostu przeznaczone są do określania czynnika sprawczego choroby zakaźnej i sprawdzenia wrażliwości na antybiotyki i chemioterapeutyki in vitro za pomocą metody oznaczania stref zahamowania. Testowe krążki pokrywa się chemioterapeutykami i umieszcza na zaszczepionym agarze ze składnikami odżywczymi, a następnie poddaje inkubacji. Wielkość stref zahamowania wzrostu jest miarą skuteczności substancji.
2. Krążki muszą być wolne od wszelkiego rodzaju substancji hamujących lub mających wpływ na wielkość stref zahamowania o wielkościach (średnicy) wskazanej w formularzu.
|  | ……………………………………………. |  |  | ………………………………………………………
|  | miejscowość, data |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 18
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.07.2018 - formularze cenowe
Zadanie nr 18 - Materiały referencyjne wg katalogu LGC Standards
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wielkość op. | Nazwa katalogu/ Nr kat. | Ilość op. RAZEM | I faktura | II faktura | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.)
1 | Reference material BRC-709 z certyfikatem | op. a' 40 g | LGC Standards | 1 |  | 1
2 | Reference material LGC 7173 z certyfikatem | op. a' 45 g | LGC Standards | 2 | 1 | 1
3 | Materiał odniesienia LGCMIC-RM03 | op. a'10 szt. | LGC Standards | 1 |  | 1
Razem:
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Certyfikat jakości zgodny z etykietą na produkcie: data produkcji i/lub okres ważności, numer serii.
2. Termin ważności surowic nie krótszy niż 12 miesięcy (liczony od daty dostawy).
UWAGA
Do każdej kolumny proszę wystawić oddzielną fakturę (I faktura, II faktura)
……………………………………………. | [8 empty] | …………………………………………….
miejscowość, data | [6 empty] | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 19
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.07.2018 - formularze cenowe
Zadanie nr 19 - Odczynniki wg katalogu ATCC
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Równoważne z: | Wielkość op. | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.)
Producent
1 | Eagle's Minimum Essential Medium (EMEM) w płynie | ATCC 30-2003 | 500 ml | 21
2 | Certyfikowana linia komórkowa Neuro-2a; Nuroblastoma Mouse (Mus musculus) | ATCC CCL-131™ | amp. | 2
Razem:
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Termin ważności ATCC 30-2003 nie krótszy niż 3 miesiące.
2. Przy każdej dostawie Wykonawca zobowiązuje się udostępnić w formie elektronicznej certyfikat jakości zawierajacy co najmniej numer serii, datę produkcji i datę ważności.
3. Przy pierwszej dostawie zamówionego odczynnika chemicznego Wykonanwca udostępni kartę charakterystyki w formie elektronicznej sporządzoną wg Rozporządzenia WE 1907/2006 REACH (Dz. Urz. WE 2006.396.1 z późniejszymi zmianami), a w trakcie trwania umowy jej aktualizację, jeśli taka nastąpi.
| ……………………………………………. | [5 empty] | ………………………………………………………
| miejscowość, data |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 20
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.07.2018 - formularze cenowe
Zadanie nr 20 - Roztwory buforowe wg katalogu MERCK
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wielkość op. | Równoważne z: | Ilość op. RAZEM | I faktura | II faktura | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.)
Nazwa katalogu/ Nr katalogowy
1 | L(+) Rhamnose Monohydrate cz.d.a., nr CAS 10030-85-0, C6H12O5· H2O | op. a'25 g | MERCK 1.107361.0025 | 1 |  | 1
2 | Ksylen - mieszanina izomerów cz.d.a. (m. cz. 106,17 g/mol), nr CAS: 1330-20-7, C8H10 | op. a'1 l | MERCK 1.08661.1000 | 1 |  | 1
3 | Bacillus subtilis (BGA) - zawiesina przetrwalników + certyfikat jakości | op. a' 15 ampułek | MERCK 1.10649.0001 | 4 | 3 | 1
4 | Roztwór buforowy (diwodorofosforan potasowy/ wodorofosforan disodowy) w odniesieniu do SRM z NIST i PTS pH 7.00 (25ºC) CertiPUR ® | op. a'30 saszetek | MERCK 1.99002.0001 | 1 |  | 1
Razem:
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Certyfikat jakości zgodne z etykietą na produkcie (data produkcji, okres ważności, numer serii)
2. Termin ważności: minimum 12 miesięcy (od daty dostawy).
UWAGA
Do każdej kolumny proszę wystawić oddzielną fakturę (I faktura, II faktura)
| ……………………………………………. | [7 empty] | ………………………………………………………
| miejscowość, data | [5 empty] | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 21
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.07.2018 - formularze cenowe
Zadanie nr 21 - Wzorce wg katalogu dr Ehrenstorfer
Lp. | Nazwa wzorca | Równoważne z: |  |  |  | Ilość op. RAZEM | I faktura | II faktura | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.)
|  | Wzór chemiczny sumaryczny | Nr CAS | Wielkość op. | Nr katalogowy
1 | Dihydrostremycin sesquisulfate | (C21H41N7O12)2xH2SO4 | 5490-27-7 | 100 mg | 12635300 | 2 | 1 | 1
2 | Sulfadiazine | C10H10N4O2S | 68-35-9 | 100 mg | 16990500 | 1 | 1
3 | Tylosin tartare | C46H77NO17xC4H6 | 1405-54-5 | 250 mg | 17895600 | 1 |  | 1
RAZEM
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Certyfikat jakości z podaną niepewnością pomiaru dla mocy wzorca.
2. Przy każdorazowej dostawie wzorców oraz roztworów wzorcowych należy dołączyć świadectwa dla wzorca zawierajace: nazwę produktu, numer katalogowy, numer serii, stopień czystości lub stężenie, datę ważności, warunki przechowywania, niepewność.
3. Termin ważności: minimum 12 miesięcy (od daty dostawy).
4. Przy pierwszej dostawie Wykonawca dostarczy karte charakterystyki sporządzoną wg rozporządzenia WE 1907/2006 REACH (Dz. Urz. WE L 2006.396.1 z pózniejszymi zmainami), a w trakcie trwania umowy jej aktualizacje, jeśli taka nastąpi.
UWAGA
Do każdej kolumny proszę wystawić oddzielną fakturę (I faktura, II faktura)
| ……………………………………………. | [7 empty] | ………………………………………………………
| miejscowość, data | [5 empty] | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 22
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.07.2018 - formularze cenowe
Zadanie nr 22 - Pozostałe wzorce i bufory
Lp. | Nazwa wzorca | Wielkość op. | Równoważne z: | Ilość op. RAZEM | I faktura | II faktura | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.)
Nazwa katalogu/ Nr katalogowy
1 | Wzorzec ftalanowy pH 4,01 (25ºC) ze świadectwem | op. a'100 ml | LABSTAND BLS 099.040 | 11 | 1 | 10
2 | Wzorzec fosforanowy pH 7,00 (25ºC) ze świadectwem | op. a'100 ml | LABSTAND BLS 099.070 | 11 | 1 | 10
3 | Roztwór buforowy pH 9.00 | op. 10 torebek | BIONOVO 1-1622 | 1 |  | 1
RAZEM
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Certyfikat jakości zgodne z etykietą na produkcie (data produkcji, okres ważności, numer serii)
2. Termin ważności: minimum 12 miesięcy (od daty dostawy).
UWAGA
Do każdej kolumny proszę wystawić oddzielną fakturę (I faktura, II faktura)
| ……………………………………………. | [7 empty] | ………………………………………………………
| miejscowość, data | [5 empty] | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 23
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.07.2018 - formularze cenowe
Zadanie nr 23 - Odczynniki i standardy Sigma - Aldrich
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wzór chemiczny sumaryczny | Klasa produktu | Nr CAS | Nr EC | Wielkość op. | Równoważne z: | Ilość op. RAZEM | I faktura | II faktura | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.)
Nr katalogowy
1 | Antybiotic Antimycotic (100X) solution |  | BioReagent | brak | brak | 100 ml | A5955 | 4 | 4
2 | Acetanilid cz.d.a., min. 99.5% | C8H9NO | Puriss p.a. | 103-84-4 | 203-150-7 | 5 g | 00401 | 6 | 3 | 3
3 | Chloramphenicol crystaline | C11H12Cl2N2O5 | Premium ≥ 98% (TLC) | 56-75-7 | 200-287-4 | 5g | C0378 | 4 |  | 4
4 | Dimethyl sulfoxide (DMSO) | (CH3)2SO | BioReagent | 67-68-5 | 200-664-3 | 5x5ml | D2650 | 3 | 3
5 | Flumequine | C14H12FNO3 | PESTANAL® standard analityczny | 42835-25-6 | 255-962-6 | 250 mg | 45735 | 1 | 1
6 | Gelatin from Porcine Skin, powder |  | for microbiology | 9000-70-8 | 232-554-6 | 500 g | 04055 | 1 |  | 1
7 | L- α-Phosphatidylocholine from egg yolk |  | 60% (TLC) | 8002-43-5 | 232-307-2 | 100 g | 61755 | 2 |  | 2
8 | L-Histydyne cz.d.a. | C6H9N3O2 | BioUltra | 71-00-1 | 200-745-3 | 25g | 53319 | 1 |  | 1
9 | Oxytetracylin hydrochloride | C22H24N2O9 x HCl | VETRANAL® standard analityczny | 2058-46-0 | 218-161-2 | 250 mg | 46598 | 1 | 1
10 | Penicillin G sodium salt | C16H17N2NaO4S | BioReagent | 69-57-8 | 200-710-2 | 1 mln | P3032 | 15 |  | 15
11 | Saponina purum |  | Premium | 8047-15-2 | 232-462-6 | 500g | 84510 | 3 |  | 3
12 | Trypsin EDTA Solution 0,25% |  | BioReagent | brak | brak | 100 ml | T4049 | 38 | 38
Razem:
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Certyfikat jakości zgodne z etykietą na produkcie (data produkcji, okres ważności, numer serii)
2. Termin ważności: minimum 12 miesięcy (od daty dostawy).
UWAGA
Do każdej kolumny proszę wystawić oddzielną fakturę (I faktura, II faktura)
| ……………………………………………. | [8 empty] | ………………………………………………………
| miejscowość, data | [5 empty] | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 24
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.07.2018 - formularze cenowe
Zadanie nr 24 - Podstawowe odczynniki chemiczne i naważki
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | CAS | Wzór sumaryczny | Maks. wielkość op. | j.m. | Równoważne z: |  | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.)
[6 empty] | Producent | Nr kat.
1 | Aceton cz.d.a. | 67-64-1 | C3H6O | litr | op. | POCH | 10248011 | 2
2 | Alkohol etylowy 96% cz.d.a. | 64-17-5 | C2H5OH | 500 ml | op. | POCH | 396420113 | 10
3 | Cynku octan | 5970-45-6 | Zn(CH3COO)2*2H2O | 1 kg | op. | CHEMPUR | 112654906 | 1
4 | Płyn RRk 12 |  |  | 500 ml | op. | CHEMPUR | 757650005 | 160
5 | Kwas siarkowy 0,05 mol /l | 7664-93-9 | H2SO4 | litr | op. | POCH | 575061164 | 2
6 | Kwas solny 0,1 mol/l, roztwór mianowany | 7647-01-0 | HCl | 1 l | op. | POCH | 575320161 | 2
7 | Kwas solny 25% dla weterynarii | 7647-01-0 | HCl | 10x8 ml | op. | POCH | 575224693 | 3
8 | Mocznik | 57-13-6 | CO(NH2)2 | 50 g | op. | CHEMPUR | 116615309 | 1
9 | Wodorotlenek potasu 0,1 N | 1310-58-3 | KOH | litr | amp. | CHEMPUR | 167468238 | 1
10 | Srebra azotan 0.1 mol/l | 7761-88-8 | AgNO3 | litr | amp. | CHEMPUR | 168143407 | 2
Razem:
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Certyfikaty jakości zgodne z etykietą na produkcie (data produkcji, okres ważności, numer serii)
2. Termin ważności produktów nie krótszy niż 24 miesiące (liczony od daty dostawy)
| ……………………………………………. | [8 empty] | ………………………………………………………
| miejscowość, data | [6 empty] | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 25
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.07.2018 - formularze cenowe
Zadanie nr 25 - Podłoże do diagnostyki grzybów Mycomedium
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wielkość op. | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.)
1 | MYCOMEDIUM (podłoże do diagnostyki grzybów drożdżopodobnych pleśniowych i dermatofitów). Nie gorsze niż BIOMED Kraków/ W44001 | op. a' 10 szt. | 5
RAZEM:
DODATKOWE WYMAGANIA I DOKUMENTY:
1. Certyfikat jakości zgodny z etykietą na produkcie: data produkcji/lub okres ważności, numer serii.
2. Wymagany termin ważności nie krótszy niź 6 miesięcy (liczony od daty dostawy).
| ……………………………………………. |  | ………………………………………………………
| miejscowość, data |  | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 26
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.07.2018 - formularze cenowe
Zadanie nr 26 - Pożywki podstawowe i ekstrakty biologiczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Polska Norma określająca skład | Wielkość op. | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.)
1 | Agar do ogólnej liczby drobnoustrojów | PN-EN ISO 4833-1:2013 | op.a'500g | 25
2 | Agar odżywczy | PN-EN ISO 6579-1:2017-4 | op.a'500g | 10
3 | Agar odżywczy | PN-R 64791:1994 | op.a'500g | 4
4 | Pepton Proteose | PN-A-04023: 12.2001 | op.a'500g | 1
5 | Pepton trypton | PN-EN ISO 6887-5:2010 | op.a'500g | 1
6 | Wątroba suszona | PN-A-82055-12:1997 | op.a'250g | 2
7 | Agar bakteriologiczny No1 | PN-EN ISO 4833-1: 2013 | op.a'500g | 6
8 | Pepton bakteriologiczny | PN-EN ISO 6579-1:2017-4 | op.a'500g | 1
Razem:
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Podłoża powinny być wyprodukowane zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001 oraz ISO 13485, a ich skład powinien być zgodny z przytoczonymi normami.
2. Pożywki muszą mieć termin ważności minimum 24 miesiące od daty dostawy
3. Każda dostarczona partia pożywek suchych i dodatków selektywnych musi posiadać dokumentację zawierającą:
- nazwę pożywki
- listę składników i suplementów
- numer katalogowy
- numer partii produkcyjnej
- dane dotyczące oceny drobnoustrojów użytych do oceny pożywki
- datę przydatności do użycia
- wartość pH przed użyciem pożywki
- dane dotyczące warunków przechowywania
- kartę charakterystyki w języku polskim
- świadectwo kontroli jakości danej partii produktu od producenta
- dane techniczne opisujące sposób przygotowania pożywki
4. Świadectwo kontroli jakości od producenta musi zawierać w szczególności następujące informacje:
- właściwości fizyczne pożywki (kolor, pH, sterylność)
- wykaz szczepów wzorcowych z kolekcji ATCC wraz z charakterystyką mikrobiologiczną użytych do testowania
- liczbowe oznaczenie żyzności dla pożywek do metod ilościowych wraz z opisem morfologii kolonii wyrosłych na pożywce
- procentowy odzysk drobnoustrojów z pożywki badanej
- wykaz szczepów z kolekcji ATCC użytych do wykonania kontroli ujemnej i dodatniej
- datę wystawienia świadectwa
5. Wielkość opakowania pożywki suchej to 500 g. Na każdym opakowaniu musi być podany skład pożywki.
6. Podłoża danego typu w każdej dostawie musza pochodzić z tej samej serii.
7. Oferowane podłoża powinny się charakteryzować odzyskiem (żyznością) powyżej 70%.
8. Naważka zbuforowanej wody peptonowej do sporządzenia roztworu nie może być większa niż 20g/litr.
9. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia składu wszystkich oferowanych podłoży i sposobu przygotowania pożywek. Informacje te powinny stanowić oddzielny, spięty (zszyty) załącznik do oferty.
| ……………………………………………. | [5 empty] | ………………………………………………………
| miejscowość, data |  |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 27
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.07.2018 - formularze cenowe
Zadanie nr 27 - Podłoża złożone i dodatki do podłoży
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Polska Norma | j.m. | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.)
PODŁOŻA ZŁOŻONE
1 | Zbuforowana woda peptonowa | PN-EN ISO 6579-1:2017-4 | op. a' 500 g | 120
2 | Podłoże agarowe z czerwienią fenolową i zielenią brylantową wg Edela i Kamppelmachera zmodyfikowane (BGA) | PN-EN ISO 6579-1:2017-4 | op.a' 500g | 25
3 | Pożywka agarowa Oxford - pożywka podstawowa | PN-EN ISO 11290-1,2 :2017 | op.a' 500g | 12
4 | Bulion Frasera - pożywka podstawowa | PN-EN ISO 11290-1,2 :2017 | op.a' 500g | 69
5 | Pożywka Rappaport-Vasiliadis Soya z chlorkiem magnezowym i zielenią malachitową (R-V-S) | PN-EN ISO 6579-1:2017-4 | op.a' 500g | 1
6 | Pożywka stała agar z fioletem krystalicznym, czerwienią obojętną, żółcią i glukozą (VRBG Agar) | PN-EN ISO 21528-1, 2:2017 | op.a' 500g | 30
7 | Pożywka Muller-Kaufman z czterotionianem i novobiocyną (pożywka MKTTn) | PN-EN ISO 6579-1:2017-4 | op.a'500g | 8
8 | Agar MacConkey Nr 3 | PN-EN ISO 21567:2005 | op.a'500g | 8
9 | Agar z ksylozą i lizyną (XLD) | PN-EN ISO 6579-1:2017-4 | op.a'500g | 25
10 | Podłoże Baird -Parkera - pożywka podstawowa | PN-EN ISO 6888-1:2001 | op.a'500g | 13
11 | Agar Skirrowa (podłoże bazowe do podłoża z krwią nr 2) | PN-EN ISO 11290-1,2 :2017 | op.a'500g | 16
12 | Podłoże Sabouraud Skład (g/l): aminobak 5.0, pepton K 5.0, glukoza 40.0, agar 15.0 | Instrukcja nr 48 Ministerstwa Rolnictwa Departamentu Weterynarii z dn.22.09.1978 procedury badań zeskrobin, jaj, wymazów, zarodków i narządów wewnętrznych | op.a' 500g | 28
13 | Podłoże trójcukrowe z cytrynianem żelaza (TSI) | PN-EN ISO 6579-1:2017-4 | op.a' 500g | 5
14 | Pożywka tryptonowo-żółciowa glukuronidowa (TBX) | PN -ISO 16649-2:2004 | op.a' 500g | 5
15 | Trypton Soya Agar Skład (g/l): pepton trypton 15.0, pepton sojowy 5.0, chlorek sodu 5.0, agar 15.0, pH 7,3 ± 0,2 | "Diagnostyka wybranych patogenów bakteryjnych w ichtiopatologii" Alicja Koźmińska | op.a'500g | 5
16 | Pożywka agarowa Mueller - Hinton podstawa | PN-EN ISO 10272-1:03.2007 | op.a'500g | 3
17 | Pożywka agarowa ALOA z lecytyną - pożywka podstawowa | PN-EN ISO 11290-1,2 :2017 | op.a'500g | 20
18 | Bulion do selektywnego namnażania Listerii - podstawa Skład (g/l): bulion tryptozowo - sojowy 30.0, wyciąg drożdżowy 6.0, pH 7,3 ± 0,2 | PN-EN ISO 11290-1,2 :2017 | op.a' 500g | 4
19 | Pożywka do izolacji gronkowców Chapmana (Mannitol Salt Agar Chapman Medium) Skład (g/l): ekstrakt mięsny 1.0, pepton 10.0, mannitol 10.0, chlorek sodu 75.0, czerwień fenolowa 0.025, agar 15.0, pH 7,5±0,2 | Mikrobiologia Żywności Dr Maria Burbianka Pożywka zmodyfikowana Mikologia weterynaryjna Bożena Dworacka-Kaszak SGGW 2008 | op.a'500g | 8
20 | Pożywka półpłynna do wykrywania Salmonelli MSRV (Modified Semi-Solid Rappaport Vassiliadis MSRV medium) (ISO) | PN-EN ISO 6579-1:2017-4 | op.a' 500g | 10
21 | Agar odżywczy BTL | PN-EN ISO 21528-1, 2:2017 | op.a' 500g | 2
22 | Podłoże do oznaczania drożdży i pleśni- podstawa | PN-ISO 7954:1999 | op. a' 500 g | 4
23 | Pożywka agarowa z dichloranem i 18% dodatkiem glicerolu (DG18) | PN -ISO 21527-2:2009 | op. a' 500 g | 1
24 | Pożywka TSC - podstawa Skład (g/l): pepton tryptose 15.0, pepton sojowy 5.0, pirosiarczyn sodu bezwodny 1.0, cytrynian żelaza (III)-amonu 1. , agar 12.0-18.0 | PN-EN ISO 7937:2005 | op. a' 500 g | 1
25 | Brillance Salmonella Agar Base Skład (g/l): agar 15.0, Salmonella Growth mix/ Nutrient mix 14.0, mieszanina chromogenów 25.0, pH 7.3±0.1 |  | op. a' 500 g | 2
26 | Pożywka OF Medium z glukozą ( pożywka półpłynna do badania rozkładu glukozy) Skład g/l: Enzymatyczny hydrolizat kazeiny 2g; wodorofosforan dwu potasowy 0,3g; glukoza 10g; chlorek sodu 5g; purpura bromokrezolowa 0,08g; agar 3-4g. | PN-EN ISO 21528-1, 2:2017 | op. a' 500 g | 7
DODATKI DO PODŁOŻY
27 | Dodatek wybiórczy do podłoża Baird-Parkera | PN-EN ISO 6888-1:2001 | op.a'100 ml | 40
28 | Dodatek do pożywki Frasera | PN-EN ISO 11290-1,2 :2017 | op.a'10 fiolek | 4
29 | Dodatek do pożywki połFrasera | PN-EN ISO 11290-1,2 :2017 | op.a'10 fiolek | 130
30 | Dodatek do pożywki Oxford | PN-EN ISO 11290-1,2 :2017 | op.a'10 fiolek | 15
31 | Novobicyna dodatek do podłoża MKTTN | PN-EN ISO 6579:2003 | op.a'10 fiolek | 40
32 | Dodatek do pożywki Christensena | PN-EN ISO 65798:2003 | op.a'10 fiolek | 25
33 | Dodatek do pożywki ALOA | PN-EN ISO 11290-1,2 :2017 | op.a'10 fiolek | 25
34 | Dodatek do pożywki ALOA | PN-EN ISO 11290-1,2 :2017 | op.a'10 fiolek | 25
35 | Dodatek do pożywki agarowej z plazmą króliczą i fibrynogenem | PN-EN ISO 6888-2:2001 | op.a'10 fiolek | 80
36 | Dodatek wybiórczy do pożywki Willis-Hobbs (Emulsja żółtka jaka kurzego bez tellurynu) | PN-A 82055:1997 | op.a'100 ml | 3
37 | Dodatek do pożywki mCCDA | PKN-ISO/TS 10272-2:08.2008 | op.a'10 fiolek | 2
38 | Dodatek do TSC | PN-EN ISO 7937:2005 | op.a'10 fiolek | 1
39 | Salmonella Selective Supplement Skład (mg/l): novobiocyna 5.0, cefsulodin 12.0, pH 7.3±0.1 |  | op.a'10 fiolek | 2
Razem:
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Podłoża powinny być wyprodukowane zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001 oraz ISO 13485, a ich skład powinien być zgodny z przytoczonymi normami.
2.Pożywki muszą mieć następujące terminy ważności:
* Pożywki suche – minimum 24 miesiące od daty dostawy,
* Suplementy - minimum 12 miesięcy od daty dostawy
3.Każda dostarczona partia pożywek suchych i dodatków selektywnych musi posiadać dokumentację zawierającą:
- nazwę pożywki
- listę składników i suplementów
- numer katalogowy
- numer partii produkcyjnej
- dane dotyczące oceny drobnoustrojów użytych do oceny pożywki
- datę przydatności do użycia
- wartość pH przed użyciem pożywki
- dane dotyczące warunków przechowywania
- kartę charakterystyki w języku polskim
- świadectwo kontroli jakości danej partii produktu od producenta
- dane techniczne opisujące sposób przygotowania pożywki
4. Świadectwo kontroli jakości od producenta musi zawierać w szczególności następujące informacje:
- właściwości fizyczne pożywki (kolor, pH, sterylność)
- wykaz szczepów wzorcowych z kolekcji ATCC wraz z charakterystyką mikrobiologiczną użytych do testowania
- liczbowe oznaczenie żyzności dla pożywek do metod ilościowych wraz z opisem morfologii kolonii wyrosłych na pożywce
- procentowy odzysk drobnoustrojów z pożywki badanej
- wykaz szczepów z kolekcji ATCC użytych do wykonania kontroli ujemnej i dodatniej
- datę wystawienia świadectwa
5. Wielkość opakowania pożywki suchej to 500 g. Na każdym opakowaniu musi być podany skład pożywki.
6. Podłoża danego typu w każdej dostawie musza pochodzić z tej samej serii.
7. Oferowane podłoża powinny się charakteryzować odzyskiem (żyznością) powyżej 70%.
8. Suplement jest integralną częścią pożywki bazowej i musi pochodzić od jednego producenta. Fiolki z suplementami pakowane maksymalnie po 10 sztuk.
9. Wydajność suplementu (1 fiolka) przeznaczona na maksymalnie 500 ml pożywki. Nie dopuszcza się suplementów na większą ilość pożywki ze względu na ograniczoną ilość wykonywanych badań. Wyjątek stanowi dodatek do podłoża MKTTN (poz. 31), którego ilość w tabeli obliczona jest dla pożywki MKTTN o objętości 250 ml oraz dla pożywki MSRV o objętości 1000 ml.
10. Zamawiający zastrzega, aby suplement do podstawy składał się maksymalnie z 2 fiolek.
11. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia składu wszystkich oferowanych podłoży i suplementów oraz sposobu przygotowania pożywek. Informacje te powinny stanowić oddzielny, spięty (zszyty) załącznik do oferty.
12.Wykonawcy są zobowiązani do podania w celach informacyjnych na oddzielnej karcie dokładnego przeliczenia ilości suplementu niezbędnego do wykonania pożywek z 500 g podłoża podstawowego.
| ……………………………………………. |  |  | ………………………………………………………
| miejscowość, data |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 28
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.07.2018 - formularze cenowe
Zadanie nr 28 - Podłoża gotowe na płytkach
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wielkość op. | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.)
1. | Trypton Soya Agar (bez krwi) Skład (g/l): trypton 15.00, pepton sojowy 5.00, chlorek sodu 5.00, agar 15.00, pH 7.3 ± 0.2 | op. a'5 płytek | 2
2. | Pożywka Sabourauda z dekstrozą Skład (g/l): pepton mykologiczny 10.0, glukoza 40.00, agar 15.0, pH 5.6 ± 0.2 | op. a' 5płytek | 5
3. | MKTTn Enrichment Broth - gotowa pożywka w probówkach | 50 x 10 ml | 1
Razem:
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Skład pożywki zgodny z opisem zawartym w specyfikacji.
2. Wymagana średnica płytek 90 mm.
3. Czytelny nadruk na płytce zawierający nazwę pożywki, numer serii i datę ważności.
4. Termin ważności nie krótszy niż 16 tygodni (liczony od daty dostawy)
5. Do oferty należy dołączyć przykładowe certyfikaty kontroli jakości dla każdej pożywki
6. Każda dostarczona partia pożywek gotowych na płytkach musi posiadać dokumentację zawierającą:
- nazwę produktu
- skład pożywki
- numer serii
- datę ważności i warunki przechowywania
- ogólna charakterystykę pożywki (kolor, pH, sterylność)
- certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 9001 oraz ISO 13485
- kartę charakterystyki w języku polskim
7. Certyfikat kontroli jakości pożywek gotowych na płytkach powinien w szczególności zawierać:
- wykaz szczepów kontrolnych wraz z opisem wzrostu drobnoustrojów użytych do testowania
- liczbowo przedsztawione wyniki kontroli mikrobiologicznej
- zastosowaną pożywkę kontrolną i kryteria akceptacji
- datę wystawienia świadectwa
- gęstość inokulum do sprawdzenia żyzności
8. Pożywki agarowe powinny się charakteryzować odzyskiem (żyznością) powyżej 70% - należy podać konkretną wartość
9. Opakowanie podłoży w poz. 1 i 2 - po 5 płytek pakowanych w folię
| ……………………………………………. | ………………………………………………………
| miejscowość, data | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## 29
Załącznik nr 2 do SIWZ nr WIW-A-AGZ.272.1.07.2018 - formularze cenowe
Zadanie nr 29 - Pożywki gotowe do kontroli czystości środowiska
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wielkość op. | Ilość op. | I faktura | II faktura | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku vat | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany asortyment (Producent/ nr kat.)
1. | Płytki kontaktowe (TSA + neutralizator) do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów, sterylizowane, pakowane w potrójny rękaw, średnica 55 mm Zastosowanie: do monitorowania zanieczyszczeń mikrobiologicznych w pomieszczeniach jałowych | op. a'20 płytek | 78 | 25 | 53
2. | Płytki kontaktowe Rodac ConTact Test (Sabouraud + chloramfenikol + neutralizatory), sterylizowane, pakowane w potrójny rękaw, średnica 55 mm. Zastosowanie: do monitorowania biokontaminacji powietrza i powierzchni w szpitalach i środowisku produkcyjnym, do wykrywania drożdży i pleśni | op. a'20 płytek | 78 | 25 | 53
Razem:
DODATKOWE WYMAGANIA:
1. Każda dostarczona partia pożywek gotowych na płytkach musi posiadać dokumentację zawierającą:
a) nazwę pożywki
b) listę składników
c) numer katalogowy
d) numer partii produkcyjnej
e) dane dotyczące oceny wzrostu drobnoustrojów użytych do kontroli i oceny pożywki
f) datę przydatności do użycia
g) wartość pH
h) kontrola biologiczna (gęstość inokulum do testowania żyzności, selektywności i specyficzności oraz kontrola zanieczyszczenia mikrobiologicznego)
i) karta charakterystyki pożywki w języku polskim
j) świadectwo kontroli jakości danej partii produktu od producenta
k) ilościowy certyfikat jakości dla danej partii
2. Dodatkowe wymagania dla pożywek do konrtoli środowiska
· świadectwo kontroli jakości (certyfikat kontroli jakości zgodny z ISO 13485 i ISO 9001) dla każdej partii produktu
· średnica płytki 55 mm
· dokument potwierdzający powierzchnię odcisku 25 cm2 (informacja o powierzchni odcisku musi być zawarta w dokumentach dotyczących podłoża - załączonych do oferty).
· czytelny nadruk na płytce z pożywką musi zawierać nazwę pożywki, nr serii i datę ważności
· możliwość zwrotu przerośniętych i uszkodzonych płytek
· termin ważności minimum 4 miesiące liczone od daty dostawy.
3. Dostawa pożywek z poz. 1 i 2 musi się odbywać w jednym terminie tzn. w jednej dostawie musi się znajdować taka sama liczba płytek pożywki TSA + neutralizatory i Rodac ConTact Test
4. Nie dopuszcza się możliwości zaoferowania pożywek o zawartości agaru mniejszej niż 18g/l lub sporzadzonych z agaroidu.
UWAGA
Do każdej kolumny proszę wystawić oddzielną fakturę (I faktura, II faktura)
| ……………………………………………. |  | ………………………………………………………
| miejscowość, data |  | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy