## Zad. 1
Załącznik nr 2 do SIWZ WIW-A-AGZ.272.1.09.2017 - formularze cenowe
Zadanie nr 1 - Końcówki do pipet Eppendort
Lp. | Nazwa | Pojemność | Wielkość op. | Ilość op. RAZEM | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa producenta/ nr katalogowy
1 | Końcówki pasujące do pipet automatycznych Eppendorf, wykonane z PP, długość końcówki 76 mm, nadające się do sterylizacji. Nie gorsze niż Eppendorf 0030.000.935 | 50-1250 µl | 500 szt. | 1
RAZEM:
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Materiały eksploatacyjne muszą pasować do pipet Eppendorf i gwarantować prawidłowośc poboru wskazanych objętości.
2. Produkty sterylne muszą posiadać minimum 24 miesięczny termin przydatności do użytku od daty dostawy.
| ……………………………………………. | [6 empty] | …………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Zad. 2
Załącznik nr 2 do SIWZ WIW-A-AGZ.272.1.09.2017 - formularze cenowe
Zadanie nr 2 - Końcówki do pobierania przesączu Interscience
Lp. | Nazwa | Pojemność | Wielkość op. | Ilość op. RAZEM | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa producenta/ nr katalogowy
1 | Pipeta autoamtyczna do pobierania przesaczu BagPipet® nastawna na 0.1, 0.9 i 1.0 ml |  | szt. | 4
2 | Końcówki do pobierania przesączu, długość 19 cm. Nie gorsze niż Interscience 252019 | 0,1 i 1 ml | 1000 szt. | 2
RAZEM:
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Materiały eksploatacyjne muszą pasować do pipet Interscience i grawantować prawidłowość poboru wskazanych objętości.
2. Termin przydatności do użytku minimum 36 miesięcy od daty dostawy.
| ……………………………………………. |  |  |  | …………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Zad. 3
Załącznik nr 2 do SIWZ WIW-A-AGZ.272.1.09.2017 - formularze cenowe
Zadanie nr 3 - Końcówki do analizatora ETI - MAX 3000
Lp. | Nazwa | Pojemność | RÓWNOWAŻNE Z: Nazwa katalogu/ nr kat. | J.m. | Ilość bloków RAZEM | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa producenta/ nr katalogowy
1. | Końcówki grafitowe do analizatora ETI-MAX 3000, ilość końcówek w bloku 2x96 szt. | 300 µl | Ritter 49000-0000 | blok | 210
RAZEM:
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Materiały eksploatacyjne muszą pasować do analizatora ETI-MAX 3000 i grawantować prawidłowość poboru wskazanych objętości.
2. Termin przydatności do użytku minimum 36 miesięcyod daty dostawy.
| ……………………………………………. | [7 empty] | …………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Zad. 4
Załącznik nr 2 do SIWZ WIW-A-AGZ.272.1.09.2017 - formularze cenowe
Zadanie nr 4 - Pipety pomiarowe i ezy
Lp. | Nazwa | Poj. | Wielkość op. | RÓWNOWAŻNE Z: Nazwa kat./ Nr kat. | Ilość RAZEM | I faktura | II faktura | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa producenta/ nr katalogowy
1 | Eza niebieska radisterylna, z elastycznego polistyrenu, pakowana indywidualnie | 10 µl | 20 szt. | Gosselin/ OS10-02 | 1930 | 385 | 1545
2 | Eza niebieska radisterylna, z elastycznego polistyrenu, pakowana indywidualnie | 1 µl | 20 szt. | Gosselin/ OS1-01 | 1995 | 325 | 1670
3 | Mieszadełka w formie bagietki z polistyrenu, z jednym końcem zaokrąglonym, drugim zaostrzonym, radiosterylne, do ujednorodniania, pakowane w torebki po 5szt. |  | 5 szt. | Gosselin/ AGI-06 | 50 | 0 | 50
4 | Eza bakteriologiczna z PS, długość 200 mm, sterylna, niebieska, pakowana po 10 szt. | 10 µl | 10 szt. | Conbest/ 992-82-10 | 100 | 0 | 100
5 | Eza bakteriologiczna z PS, długość 200 mm, sterylna, niebieska, pakowana po 10 szt. | 1 µl | 10 szt. | Conbest/ 992-82-01 | 200 | 0 | 200
6 | Igły transparentne, sztywne, pakowane po 20 szt. |  | 20 szt. | STERBIOS/ TS3A | 600 | 0 | 600
7 | Głaszczki jednorazowe, w kształcie litery L, sterylne, z zgiętym końcem, średnica 3 mm, pakowane indywidualnie, w torebce z zamknieciem strunowym |  | 1 szt. | Gosselin/ ETARB-03 | 700 | 400 | 300
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Produkty sterylne muszą posiadać minimum 24 miesięczny termin przydatności do użytku od daty dostawy.
2. Do produktów sterylnych przy dostawie należy załączyć certyfikat (świadectwo) jakości zgodne z etykietą na produkcie (nr partii, data produkcji lub data ważności)
…………………………………………….
| ……………………………………………. |  |  |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
miejscowość, data

## Zad. 5
Załącznik nr 2 do SIWZ WIW-A-AGZ.272.1.09.2017 - formularze cenowe
Zadanie nr 5 - Worki do stomachera i na odpady
Lp. | Nazwa | Wielkość op. | RÓWNOWAŻNE Z: Nazwa katalogu/ Nr katalogowy | Ilość op. RAZEM | I faktura | II faktura | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa producenta/ nr katalogowy
1. | Worki do stomachera, jonizowane, bez filtra, pojemność 400 ml, wymiary: 180x300 mm, elastyczne i przezroczyste, z PE, wysoka odpornośc na ugniatanie. | 50 szt. | Interscience/ 132 025 | 370 | 60 | 310
2. | Worki do stomachera, jonizowane, z filtrem pełnym, filtr z włokniny poliestrowej, pojemność 400 ml, wymiary: 190x300 mm, wykonane z przezroczystego polietylenu. | 25 szt. | Interscience/ 122 025 | 190 | 20 | 170
3. | Worki do zbierania i utylizacji zużytych materiałów jednorazowych, długość 300 mm, szerokość 200 mm, wykonane z PP, do sterylizacji w autoklawie 121ºC. | 100 szt. | Brand/ 759705 | 31 | 5 | 26
4. | Statyw na woreczki do utylizacji wykonany z drutu stalowego, pokryty żywicą epoksydową, z gumowymi nóżkami, śr. wew. 120 mm, wysokość 250 mm + 100 woreczków z PP. | szt. | Brand/ 759700 | 1 | 1 | 0
5. | Worki autoklawowalne do sterylizacji w temp. 134ºC, pojemność 33 l, rozmiar 600x780 mm, z przezroczystego poliprolpylenu (PP), grubość 40 µm. | 500 szt. | Sarsted/ 86.1200 | 6 | 0 | 6
6. | Worki do stomachera, sterylne, z filtrem pełnym z włókniny o porowatości 280 mikronów, przejrzyste, wymiary 190x300 mm, pakowane po 10 szt. | 500 szt. | Interscience/ 122010 | 1 | 0 | 1
7. | Stojak do worków BagOpen objętość 400 ml | szt. | Interscience/ 211040 | 1 | 0 | 1
8. | Torebki strunowe, grubość folii 40 mikronów, rozmiar 200 mm x 250 mm | 100 szt. |  | 9 | 9 | 0
9. | Torebki strunowe, grubość folii 40 mikronów, rozmiar 200 mm x 250 mm | 100 szt. |  | 7 | 2 | 5
10. | Statyw na płytki Petriego PetriPile, na 36 płytek o średnicy 90 mm | szt. | Interscience/ 241090 | 3 | 0 | 3
RAZEM:
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Zamawiający wymaga wystawienia oddzielnej faktury do ilości podanych w kolumnach pt. "I faktura i II faktura".
2. Termin przydatności do użytku minimum 24 miesiące od daty dostawy.
……………………………………………. | [7 empty] | …………………………………………….
miejscowość, data |  |  |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Zad. 6
Załącznik nr 2 do SIWZ WIW-A-AGZ.272.1.09.2017 - formularze cenowe
Zadanie nr 6 - Materiały do pobierania wymazów
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | RÓWNOWAŻNE Z: Nazwa katalogu / Nr katalogowy | Wielkość op. | Ilość op. RAZEM | I faktura | II faktura | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa producenta/ nr katalogowy
1. | Pałeczki do pobierania wymazów, średnica bagietki 5 mm długość całkowita 160 mm, sterylizowane radiacyjnie, pakowane pojedyńczo, z wacikiem o wym.ok.1 cm x ok.2 cm. | HAGMED C030 | 100 szt. | 5 | 0 | 5
2. | Pałeczki do pobierania wymazów, średnica bagietki 3,5 mm, długość całkowita 220 mm, sterylizowane radiacyjnie, pakowane pojedyńczo, z wacikiem o wym.ok.1 cm x ok.2 cm. | HAGMED C040 | 100 szt. | 203 | 0 | 203
3. | Zestaw do pobierania wymazów Salmonella składający się z: gąbka w sterylnym woreczku, roztwór fizjologiczny z peptonem (skład wg PN-EN ISO 6887-1) - 25 ml, para sterylnych rękawiczek, komplet sterylnych szablonów z otworem wewnętrznym 50 cm2 i 100 cm2 | BTL/ WSKJ | zestaw | 350 | 350 | 0
4. | Zestaw do pobierania wymazów Listeria składający się z: gąbka w sterylnym woreczku, roztwór fizjologiczny z peptonem (skład wg PN-EN ISO 6887-1) - 10 ml, para sterylnych rękawiczek, komplet sterylnych szablonów z otworem wewnętrznym 50 cm2 i 100 cm3 | BTL/ WSKJ | zestaw | 600 | 600 | 0
5. | Gąbki o kształcie sześcianu, nie zawierające substancji o działaniu przeciwbakteryjnym, sterylne, pakowane pojedynczo w woreczki typu Whirl-Pak | BTL/ WS-001 | szt. | 100 | 0 | 100
6. | Pałeczki ze stabilnym trzonkiem do pobierania wymazów, średnica bagietki nie większa niż 2,5 mm, długość nie mniejsza niż 150 mm, sterylne, bez probówek, pakowane pojedynczo. | CEZAL/ 77467001 | szt. | 150 | 0 | 150
7. | Pałeczki w probówkach do pobierania wymazów, średnica bagietki 2.5 mm, średnica probówki do 15 mm, długość całkowita do 250 mm, sterylizowane | HAGMED/ A040 | op. a'50 szt. | 1 | 0 | 1
RAZEM:
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Termin ważności roztwóru fizjologicznego z peptonem w zestawach z poz. 3 i 4 - co najmniej 5 miesiecy termin przydatności do użytku od daty dostawy.
2. Termin przydatności do użytku minimum 24 miesiące od daty dostawy.
3. Do produktów sterylnych przy dostawie należy załączyć certyfikat (świadectwo) jakości zgodne z etykietą na produkcie ( nr partii, data produkcji lub data ważności).
| ……………………………………………. | [7 empty] | …………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Zad. 7
Załącznik nr 2 do SIWZ WIW-A-AGZ.272.1.09.2017 - formularze cenowe
Zadanie nr 7 - Zestawy do pobierania wymazów podeszwowych
Lp. | Nazwa | RÓWNOWAŻNE Z: Nazwa katalogu / Nr katalogowy | Wielkość op. | Ilość op. RAZEM | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa producenta/ nr katalogowy
1. | Zestaw do pobierania wymazów podeszwowych składający się z: 2 par sterylnych bucików z włókniny, sterylnego woreczka na próby, płynu do zwilżania (bufor MRD lub sterylna woda lub inny rozpuszczelnik zaakceptowany przez Krajowe Laboratorium Referencyjne), sterylnych rękawiczek (1 para). | Nakładki na buty do pobierania wymazów w kierunku Salmonella w fermach drobiu TS15BSW2A-60 | zestaw | 1000
RAZEM:
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Termin ważności nie krótszy niż 10 miesięcy od daty dostawy.
2. Do produktów sterylnych przy dostawie należy załączyć certyfikat (świadectwo) jakości zgodne z etykietą na produkcie (nr partii, data produkcji lub data ważności).
| ……………………………………………. | [5 empty] | …………………………………………….
| miejscowość, data |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Zad. 8
Załącznik nr 2 do SIWZ WIW-A-AGZ.272.1.09.2017 - formularze cenowe
Zadanie nr 8 - Opakowania do pobierania próbek monitoringowych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Pojemność | RÓWNOWAŻNE Z: Nazwa katalogu / Nr katalogowy | j.m. | Ilość RAZEM | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa katalogu/ nr katalogowy
1 | Pojemniki czerpakowe z odłamywanym uchwytem, wykonane z PP, pakowane indywidualnie z zamknięciem strunowym, z zakrętką, uchwyt łatwo odłamywany, sterylne. Wymiary pojemnika: wysokośc całkowita 275 mm, wysokość pojemnika 74 mm, średnica 52 mm | 125 ml | Gosselin/ TAT52-01 | szt. | 300
2 | Pojemniki z PS z nakrętką z polipropylenu, sterylne, na mocz i próbki | 200 ml | Kartell/ 2596 | szt. | 800
RAZEM:
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Dla produktów sterylnych należy przy dostawie załączyć certyfikat (świadectwo) kontroli jakości wystawiony na każdą serię dostarczonego produktu z każdej dostarczonej partii towaru.
2. Opis techniczny oferowanego produktu w formie załącznika do oferty (w postaci: karty katalogowej producenta; opisu ze zdjęciem lub specyfikacji technicznej).
3. Termin ważności nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy.
| ……………………………………………. |  |  |  |  | …………………………………………….
| miejscowość, data |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Zad. 9
Załącznik nr 2 do SIWZ WIW-A-AGZ.272.1.09.2017 - formularze cenowe
Zadanie nr 9 - Drobny sprzęt laboratoryjny
Lp. | Nazwa | Opis | RÓWNOWAŻNE Z: Nazwa katalogu / Nr katalogowy | J.m | Ilość op. RAZEM | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa producenta/ nr katalogowy
1. | Probówki stożkowe typu Falcon, pojemność 15 ml | z czerwona zakretką i podziałką: od 1 do 14 ml - co 1 ml, sterylne | BIONOVO/ B-2326 | op. 150 szt | 1
2. | Probówki stożkowe typu Falcon, pojemność 50 ml | z czerwona zakretką i podziałką co 5 ml, sterylne, indywidualnie pakowane | BIONOVO/ B-2329 | op. 50 szt | 1
3. | Kolba stożkowa Erlenmayera 500 ml | z PMP, z zakrętką z PP | HORNIK/ 9017546 | szt. | 6
4. | Kolba stożkowa Erlenmayera 1000 ml | z PMP, z zakrętką z PP | HORNIK/ 9017547 | szt. | 2
5. | Cylinder miarowy 500:5 ml | z PMP, wysoka forma, skala wytłoczona | HORNIK/ 9008747 | op. 5 szt. | 1
6. | Cylinder miarowy 100 ml | z PMP, wysoka forma, klasa A, skala niebieska, certyfikat partii | HORNIK/ 9833519 | op. 2 szt. | 1
7. | Cylinder pomiarowy, niski, 100 ml | z PP, klasa B | WITKO/ 9.274.838 | szt. | 1
8. | Cylinder pomiarowy, niski, 500 ml | z PP, klasa B | WITKO/ 9.274.834 | szt. | 1
9. | Zlewka, pojemność 400 ml | z PP, typ Griffin | WITKO/ 9.013.262 | szt. | 2
10. | Zlewka, pojemność 800 ml | z PP, typ Griffin | WITKO/ 9.013.258 | szt. | 1
11. | Zlewka miarowa, pojemność 1000 ml | z PP, z uchytem, LLG, wysokość 147 mm | WITKO/ 9.013.675 | szt. | 1
12. | Zlewka miarowa, pojemność 1000 ml | z PP, z uchytem, LLG, wysokość 167 mm | WITKO/ 9.013.682 | szt. | 1
RAZEM:
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Dla produktów sterylnych należy przy dostawie załączyć certyfikat (świadectwo) kontroli jakości wystawiony na każdą serię dostarczonego produktu z każdej dostarczonej partii towaru.
2. Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.
| ……………………………………………. | [6 empty] | …………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

## Zad. 10
Załącznik nr 2 do SIWZ WIW-A-AGZ.272.1.09.2017 - formularze cenowe
Zadanie nr 10 - Krążki bibułowe do analizy mikrobiologicznej stref hamowania wzrostu
Lp. | Nazwa | Nr katalogowy i nazwa katalogu | Wielkość opakowania | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka podatku vat | Nazwa katalogu/ nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4
1 | Antybiotic Assay Disks Ø 13 mm | Whatman® Schleicher&Schuell® 2017-013 | 1000 szt. | 6
RAZEM:
WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Krążki bibułowe do analizy mikrobiologicznej stref hamowania wzrostu przeznaczone są do określania czynnika sprawczego choroby zakaźnej i sprawdzenia wrażliwości na antybiotyki i chemioterapeutyki in vitro za pomocą metody oznaczania stref zahamowania. Testowe krążki pokrywa się chemioterapeutykami i umieszcza na zaszczepionym agarze ze składnikami odżywczymi, a następnie poddaje inkubacji. Wielkość stref zahamowania wzrostu jest miarą skuteczności substancji.
2. Krążki muszą być wolne od wszelkiego rodzaju substancji hamujących lub mających wpływ na wielkość stref zahamowania o wielkościach (średnicy) wskazanej w formularzu.
| ……………………………………………. |  | ………………………………………………………
| miejscowość, data |  | podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy