## 1
| WYKONAWCA: | [8 empty] | Załacznik nr 2a do zapytania ofertowego
ZAMAWIAJĄCY:
| ……………………………………. | [7 empty] | Skarb Państwa – Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
| (REGON, NIP, adres, nazwa) | [7 empty] | ul. Szarych Szeregów 7,
| znak sprawy: WIW-A-AGZ.2600.2.172.2020.JO.KK | [7 empty] | 10-072 Olsztyn
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: dostawa szkła laboratoryjnego klasy A, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis | Nazwa katalogu/ nr katalogowy | j.m. | Przewidywana ilość razem | Ilość I faktura | Ilość II faktura | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł | Wartość brutto I faktura w zł | Wartość brutto II faktura w zł | Nazwa produktu/ producenta
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
1. | Cylinder miarowy wysoki, pojemność 50 ml | szkło Duran®, DIN EN ISO 4788, wzorcowane na wlew ("In"), z wylewką i sześciokątną stopką szklaną, oranżowa podziałka, podziałka co 1 ml, granica błędu ± 0,5 ml. Główne podziałki w formie pierścieni. | BRAND 327 28 | szt. | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0
2. | Cylinder miarowy wysoki, pojemność 100 ml | Certyfikat indywidualny. Poświadczona zgodność.Wysokość 200 mm. | BRAND 327 38 | szt. | 6 | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0
3. | Kolba pomiarowa, pojemność 25 ml, szeroka szyjka | szkło Duran®, DIN EN ISO 4788, wzorcowane na wlew ("In"), z wylewką i sześciokątną stopką szklaną, oranżowa podziałka, podziałka co 1 ml, granica błędu ± 0,5 ml. Główne podziałki w formie pierścieni. | BRAND 368 42 | op. a'2 szt. | 10 | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 0
4. | Kolba pomiarowa, pojemność 100 ml | Certyfikat indywidualny. Poświadczona zgodność.Wysokość 260 mm. | BRAND 368 49 | op. a'2 szt. | 10 | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 0
5. | Kolba pomiarowa trapezoidalna, pojemność 50 ml | BLAUBRAND® ETERNA, szkło borokrzemowe 3.3 DIN EN 1042, granica błędu 0,06 ml, szlif NS 12/21. Wzorcowane na wlew ("In"). | BRAND 364 19 | op. a'2 szt. | 30 | 15 | 15 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | x |  |  |  | x
Oferuję/my realizację zamówienia za powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) cenę brutto ___________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych), w tym stawka podatku VAT_____%, wartość netto zamówienia ______________zł, w tym:
- wartość brutto I faktura ____________ zł brutto (słownie złotych: ______________________/100)
- wartość brutto II faktura ____________ zł brutto (słownie złotych: ______________________/100)
Oświadczam, że: 1. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 2. dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 3. cena ofertowa stanowiąca całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu, 4. akceptuję warunki płatności zawarte w zapytaniu ofertowym, 5. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 6. w przypadku wysyłania faktury na adres mailowy Zamawiającego: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl zostanie ona wysłana z adresu mailowego Wykonawcy _______________________ 7. oferta składa się z _____ kolejno ponumerowanych stron. 8. moje dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony: (zaznaczyć właściwe)
O https://prod.ceidg.gov.pl
O https://ems.ms.gov.pl
9. Zobowiązuje się dostarczyć wraz z dostawę wszelkie dokumenty wymagane przez Zamawiającego wskazane w OPZ.
| _________________ | [5 empty] | ________________________________
| miejscowość, data | [5 empty] | podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

## 2
Załacznik nr 2b do zapytania ofertowego
WYKONAWCA:
ZAMAWIAJĄCY:
| ……………………………………. | [9 empty] | Skarb Państwa – Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
| (REGON, NIP, adres, nazwa) | [9 empty] | ul. Szarych Szeregów 7,
| znak sprawy: WIW-A-AGZ.2600.2.172.2020.JO.KK | [9 empty] | 10-072 Olsztyn
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: dostawa szkła laboratoryjnego klasy B, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis | Nazwa katalogu/ nr katalogowy | j.m. | Przewidywana ilość razem | Ilość I faktura | Ilość II faktura | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł | Wartość brutto I faktura w zł | Wartość brutto II faktura w zł | Nazwa produktu/ producenta
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
KOLBY ERLENMAYERA
1. | Kolba Erlenmeyera, wąska szyjka, pojemność 300 ml | ze szkła DURAN®, DIN 12385, z zawijką i podziałką. Wysokośc 156 mm, średnica zewnętrzna szyjki 34 mm, średnica zewnętrzna kolby 87 mm | Labart DURAN® 21 216 39 | op. a'10 szt. | 15 | 5 | 10 |  | 0 | 0 | 0
2. | Kolba Erlenmayera, wąska szyjka, pojemność 200 ml | ze szkła borokrzemianowego 3.3, ISO 1773 z zawijką i podziałką. Wysokość 135 mm, średnica wewnętrzna szyjki 34 mm, średnica zewnętrzna kolby 79 mm(dna) | Labart DURAN® 21 216 32 | op. a'10 szt. | 4 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
3. | Kolba Erlenmayera, wąska szyjka, pojemność 3000 ml | ze szkła DURAN®, z zawijką i podziałką. Wysokość 310 mm, średnica zewnętrzna szyjki 51 mm, średnica zewnętrzna kolby 187 mm. | Labart DURAN® 21 216 68 | op. a'10 szt. | 10 | 2 | 8 |  | 0 | 0 | 0
4. | Kolba Erlenmeyera, szeroka szyjka, pojemność 100 ml | ze szkła DURAN®, DIN 12385, z zawijką i podziałką. Wysokość 105 mm, średnica zewnętrzna szyjki 34 mm, średnica zewnętrzna kolby 64 mm. | Labart DURAN® 21 226 24 | op. a'2 szt. | 12 | 6 | 6 |  | 0 | 0 | 0
5. | Kolba Erlenmeyera, szeroka szyjka, pojemność 300 ml | ze szkła DURAN®, DIN 12385, z zawijką i podziałką. Wysokość 156 mm, średnica zewnętrzna szyjki 50 mm, średnica zewnętrzna kolby 87 mm. | Labart DURAN® 21 226 39 | op. a'10 szt. | 24 | 7 | 17 |  | 0 | 0 | 0
6. | Kolba Erlenmeyera, szeroka szyjka, pojemność 500 ml | ze szkła DURAN®, DIN 12385, z zawijką i podziałką. Wysokość 175 mm, średnica zewnętrzna szyjki 50 mm, średnica zewnętrzna kolby 105 mm. | Labart DURAN® 21 226 44 | op. a'10 szt. | 4 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
PROBÓWKI
7. | Probówka bakteriologiczna, pojemność 5 ml | ze szkła DURAN®, z prostym brzegiem, okrągłym dnem, wysokość 100 mm, średnica wewnętrzna 10 mm, grubość ścianki 0,8-1,0 mm | Labart DURAN® 26 131 06 | op. a'100 szt. | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
8. | Probówka bakteriologiczna (wirówkowa), pojemność 12 ml | ze szkła DURAN®, z prostym brzegiem, okrągłym dnem, wysokość 100 mm, średnica wewnętrzna 16 mm, grubośc ścianki 0,8-1,0 mm | Labart DURAN® 21 601 11 | op. a'50 szt. | 40 | 10 | 30 |  | 0 | 0 | 0
9. | Probówka bakteriologiczna, pojemność 16/160 | ze szkła DURAN®, z prostym brzegiem, okrągłym dnem, wysokość 160 mm, średnica wewnętrzna 16 mm, grubość ścianki 1,0 - 1,2 mm | Labart DURAN® 26 131 21 | op. a'100 szt. | 20 | 5 | 15 |  | 0 | 0 | 0
10. | Probówka bakteriologiczna, pojemność 18/180 | ze szkła DURAN®, z prostym brzegiem, okrągłym dnem, wysokość 180 mm, średnica wewnętrzna 18 mm, grubość ścianki 1,0 - 1,2 mm | Labart DURAN® 26 131 23 | op. a'100 szt. | 20 | 5 | 15 |  | 0 | 0 | 0
ZLEWKI
11. | Zlewka porcelanowa, pojemność 1070 ml | średnica 123 mm, wysokość 100 mm | VWR Labart 0101-00198 | szt. | 10 | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 0
12. | Zlewka kwarcowa, niska z wylewem, pojemność 100 ml | średnica 51 mm, wysokość 71 mm | VWR Labart 0101-00222 | szt. | 20 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0
13. | Zlewka niska, pojemność 25 ml | szkło borokrzemowe 3.3. z wylewem | VWR/ 213-1120 | op. a'10 szt. | 2 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
CYLINDRY MIAROWE
14. | Cylinder miarowy wysoki, pojemność 250 ml | ze szkła borokrzemowego 3.3 DIN EN ISO 4788, SILBERBRAND ETERNA, z wylewką i sześciokątną stopką. Podziałka w formie kresek co 2 ml, wysokość 335 mm. Wzorcowane na wlew ("In"). | BRAND 319 48 | op. a'2 szt. | 10 | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 0
15. | Cylinder miarowy wysoki, pojemność 500 ml | ze szkła borokrzemowego 3.3 DIN EN ISO 4788, SILBERBRAND ETERNA, z wylewką i sześciokątną stopką. Podziałka w formie kresek co 5 ml, wysokość 365 mm. Wzorcowane na wlew ("In"). | BRAND 319 54 | op. a'2 szt. | 10 | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 0
16. | Cylinder miarowy niski, pojemność 100 ml | DURAN. Ze szklaną sześciokątną stopką i z wylewem. Podziałka i oznaczenia wykonane trwałą farbą dyfuzyjną, podziałka 2 ml | Labart 0202-00150 | op. a'2 szt | 10 | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 0
17. | Cylinder miarowy wysoki poj. 2000 ml | ze szkła borokrzemowego 3.3 DIN EN ISO 4788, SILBERBRAND ETERNA, z wylewką i sześciokątną stopką. Podziałka w formie kresek co 20 ml, wysokość 505 mm. Wzorcowane na wlew (in) | BRAND 319 64 | op. a'2szt. | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
LEJKI LABORATORYJNE | [8 empty] | 0 | 0 | 0
18. | Lejek | o gładkiej powierzchni wewnętrznej, szkło borokrzemianowe 3.3, kąt otwarcia 60 stopni, krawędź lejka oszlifowana i polerowana ogniowo, z krótkim trzonkiem, zewnętrzna średnica lejka 120 mm, zewnętrzna średnica trzonka 16 mm, długość trzonka 120 mm | BRAND 1455 45 | szt. | 10 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
19. | Lejki wagowe - Rotilabo | szkło borokrzemianowe, autoklawowalne, poj. 7 ml, dł. 63 mm, średnica lejka 35 mm, średnica wylewu 11 mm | ROTH P657.1 | op. a'6 szt. | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
SZKIEŁKA
20. | Szkiełka podstawowe | mikroskopowe, z czystego białego (bezbarwnego) szkła sodowo - wapniowego pierwszej klasy hydrolitycznej. Grubość ok. 1 mm, wymiar ok. 76x26 mm (DIN ISO 8037-1), krawędzie oszlifowane, z matowym polem do opisu | BRAND 4747 44 | op. a'50 szt. | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
21. | Szkiełka mikroskopowe | podstawowe, Menzel-Glaser z czystego białego (bezbarwnego) szkła sodowo - wapniowego pierwszej klasy hydrolitycznej, grubość 1 mm, wymiary 76x26 mm (DIN ISO 8037-1) z oszlifowanymi brzegami, bez pola do opisu | Bionovo / B-1197 | op. a'50 szt. | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
22. | Szkiełka nakrywkowe do szkiełek podstawowych | Menzel-Glaser, wymiary 24x24 mm, z czystego białego (bezbarwnego) szkła borokrzemianowego pierwszej klasy hydrolitycznej | Bionovo/ B-1217 | op. a'100 szt. | 8 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0
23. | Szkiełka nakrywkowe do szkiełek podstawowych | Menzel-Glaser, wymiary 24x50 mm, z czystego białego (bezbarwnego) szkła borokrzemianowego pierwszej klasy hydrolitycznej | Bionovo/ B-1220 | op. a'100 szt. | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
BUTELKI
24. | Butelka laboratoryjna z gwintem i podziałką, pojemność 5000 ml | ze szkła DURAN®, ISO 4796, bez nakrętki i pierścienia wylewowego, wysokość 335 mm, średnica podstawy 182 mm, gwint 45 | Labart DURAN® 21 801 73 5 | szt. | 3 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
25. | Butla laboratoryjna szklana, pojemność 100 ml | Szeroka szyja, ze szlifem i szklanym korkiem, szkło jasne | LABART 0103-00185 | szt. | 10 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
26. | Butelka laboratoryjna z gwintem i podziałką , pojemność 2000 ml | ze szkła DURAN®, ISO 4796, z nakrętką i pierścieniem wylewowym, wysokośc 265 mm, średnica podstawy 136 mm, gwint 45 | Labart DURAN® 21 801 635 | op. a'10 szt. | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
RÓŻNE
27. | Naczynko wagowe, pojemność 5 ml | niskie, z pokrywką na szlif, średnica podstawy 28 mm, wysokość 25 mm | Labart DURAN® 24 210 13 | op. a'10 szt. | 2 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
28. | Naczynie szklane na preparaty, pojemność 600 ml | z pokrywką na szlif i uchwytem, średnica podstawy 85 mm, wysokość 123 mm | Labart DURAN® 24 209 16 | op. a'10 szt. | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
29. | Perełki szklane | średnica 5 mm | SIMAX 632 645 105 000 | op. a'1 kg | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | x | 0 | 0 | 0 | x
[9 empty] | 0 | 0 | 0
Oferuję/my realizację zamówienia za powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) cenę brutto ___________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych), w tym stawka podatku VAT_____%, wartość netto zamówienia ______________zł, w tym:
- wartość brutto I faktura ____________ zł brutto (słownie złotych: ______________________/100)
- wartość brutto II faktura ____________ zł brutto (słownie złotych: ______________________/100)
Oświadczam, że: 1. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 2. dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 3. cena ofertowa stanowiąca całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu, 4. akceptuję warunki płatności zawarte w zapytaniu ofertowym, 5. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 6. w przypadku wysyłania faktury na adres mailowy Zamawiającego: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl zostanie ona wysłana z adresu mailowego Wykonawcy _______________________ 7. oferta składa się z _____ kolejno ponumerowanych stron. 8. moje dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony: (zaznaczyć właściwe)
O https://prod.ceidg.gov.pl
O https://ems.ms.gov.pl
9. Zobowiązuje się dostarczyć wraz z dostawę wszelkie dokumenty wymagane przez Zamawiającego wskazane w OPZ.
| _________________________ | [5 empty] | ________________________________
| miejscowość, data | [5 empty] | podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

## 3
Załacznik nr 2c do zapytania ofertowego
WYKONAWCA:
ZAMAWIAJĄCY:
| ……………………………………. |  |  |  |  | Skarb Państwa – Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
| (REGON, NIP, adres, nazwa) |  |  |  |  | ul. Szarych Szeregów 7,
| znak sprawy: WIW-A-AGZ.2600.2.172.2020.JO.KK |  |  |  |  | 10-072 Olsztyn
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: dostawa szalek Petriego ze szkła, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis | Nazwa katalogu/ nr katalogowy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł | Nazwa produktu/ producenta
A | B | C | D | E | F | G | H | I
1. | Szalki Petriego | Szkło sodowo-wapniowe. Średnica 120 mm, wysokość 20 mm. Oba elementy płaskie, bez pęcherzyków i smug bez zniekształceń, przejrzyste, odporne na działanie temperatury i substancji chemicznych. Możliwość sterylizacji w autoklawie | Bionovo/ D-1129 | szt. | 500 |  | 0
[6 empty] | x | 0 | x
Oferuję/my realizację zamówienia za powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) cenę brutto ___________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych), w tym stawka podatku VAT_____%, wartość netto zamówienia ______________zł, w tym:
Oświadczam, że: 1. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 2. dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 3. cena ofertowa stanowiąca całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu, 4. akceptuję warunki płatności zawarte w zapytaniu ofertowym, 5. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 6. w przypadku wysyłania faktury na adres mailowy Zamawiającego: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl zostanie ona wysłana z adresu mailowego Wykonawcy _______________________ 7. oferta składa się z _____ kolejno ponumerowanych stron. 8. moje dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony: (zaznaczyć właściwe)
O https://prod.ceidg.gov.pl
O https://ems.ms.gov.pl
9. Zobowiązuje się dostarczyć wraz z dostawę wszelkie dokumenty wymagane przez Zamawiającego wskazane w OPZ.
| _________________________ | [5 empty] | ________________________________
| miejscowość, data | [5 empty] | podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy