## 1
| WYKONAWCA: |  |  |  |  | Załącznik nr 2a do zapytania ofertowego
…………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez: ………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
e-mail do korespondencji:…………………………………………………..
| znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.......2024.AK.KT |  |  |  |  | ZAMAWIAJĄCY:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
ul. Szarych Szeregów 7,
10-072 Olsztyn
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości mniejszej niż kwota określona w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pn.: Dostawa sprzętu i drobnego wyposażenia laboratoryjnego. Część nr 1 - Dostawa pipet Transferpette, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | [5 empty] | RAZEM:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Nazwa producenta/ nr kat. | Inne wymagania/ dokumenty dostarczone do dostawy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w zł | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
1 | Pipeta Transferpette® S Digital | • Pojemność 5-10 μl • Krok co 0,01 μl • Wywzorcowany przez akredytowane laboratorium w punktach 5 µl, 25 µl, 50 µL | Brand 705870 | Świadectwo wzorcowania | Szt. | 2 |  |  | 0
2 | Pipeta Transferpette® S Digital | • Pojemność 2-20 µl • Krok co 0,02 µl • Wywzorcowany przez akredytowane laboratorium w punktach 2 μl, 10 μl, 20 μl | Brand 705872 | Świadectwo wzorcowania | Szt. | 2 |  |  | 0
3 | Pipeta Transferpette® S Digital | • Pojemność 100-1000μL • Krok co 1 μl • Wywzorcowany przez akredytowane laboratorium w punktach 100 μl, 500 μl, 1000 μL | Brand 705880 | Świadectwo wzorcowania | Szt. | 1 |  |  | 0
4 |  | • Pojemność 100-1000μL • Krok co 1 μl • Wywzorcowany przez akredytowane laboratorium w punktach 100 μl, 200 μl, 500 μl, 1000 μL |  | Świadectwo wzorcowania | Szt. | 1 |  |  | 0
5 | Pipeta Transferpette® S jednokanałowa | • Pojemność 20-200 μl • Krok co 0,2 μl • Wywzorcowany przez akredytowane laboratorium w punktach 50 µl, 100 µl, 200 µl | Brand 705878 | Świadectwo wzorcowania | Szt. | 1 |  |  | 0
Razem: | [8 empty] | 0
Oferuję/my realizację zamówienia za cenę brutto ___________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych), w tym podatek VAT - stawka _____%,
Udzielam …….. miesięcy gwarancji (min. 12 miesięcy).
Oświadczam, że: 1. proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia, 2. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 3. dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 4. cena ofertowa stanowiąca całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 5. akceptuję warunki płatności zawarte we zapytaniu ofertowym, tj. 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 6. przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców: _____________________. W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną, 7. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 8. w razie wybrania przez Zamawiającego mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, 9. w przypadku wysyłania faktury na adres e-mailowy Zamawiającego: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl zostanie ona wysłana z adresu mailowego Wykonawcy __________________________ 10. oferta składa się z _____ kolejno ponumerowanych stron, 11. oświadczam, że moje dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony (zaznaczyć właściwe): https://prod.ceidg.gov.pl https://ems.ms.gov.pl 12. załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 1) pełnomocnictwo (jeżeli Wykonawca przewiduje)
| __________________ |  |  |  |  | _________________________________________
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

## 2
| WYKONAWCA: |  |  |  |  | Załącznik nr 2b do zapytania ofertowego
…………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez: ………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
e-mail do korespondencji:…………………………………………………..
| znak sprawy: WIW-A-AGZ.272......2024.AK.KT |  |  |  |  | ZAMAWIAJĄCY:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
ul. Szarych Szeregów 7,
10-072 Olsztyn
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości mniejszej niż kwota określona w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pn.: Dostawa sprzętu i drobnego wyposażenia laboratoryjnego. Część nr 2 - Dostawa pipet ośmiokanałowych, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | [5 empty] | RAZEM:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Nazwa producenta/ nr kat. | Inne wymagania/ dokumenty dostarczone do dostawy | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w zł | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
1 | Pipeta Transferpette® S 8-kanałowa | •Pojemność 20-200 μl • Krok co 0,2 μl • Wywzorcowany przez akredytowane laboratorium w punktach 50 µl, 100 µl (każdy kanał) | Brand 705910 | Świadectwo wzorcowania | Szt. | 1 |  |  | 0
2 | Pipeta 8-kanałowa Eppendorf Research® plus | • Pojemność 30-300 µl, • Krok co 0,1 μl • Wywzorcowany przez akredytowane laboratorium w punktach 50 µl, 100 µl (każdy kanał) | Eppendorf 3125 000.052 | Świadectwo wzorcowania | Szt. | 1 |  |  | 0
Razem: | [8 empty] | 0
Oferuję/my realizację zamówienia za cenę brutto ___________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych), w tym podatek VAT - stawka _____%,
Udzielam …….. miesięcy gwarancji (min. 12 miesięcy).
Oświadczam, że: 1. proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia, 2. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 3. dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 4. cena ofertowa stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 5. akceptuję warunki płatności zawarte we zapytaniu ofertowym, tj. 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 6. przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców: _____________________. W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną, 7. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 8. w razie wybrania przez Zamawiającego mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, 9. w przypadku wysyłania faktury na adres e-mailowy Zamawiającego: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl zostanie ona wysłana z adresu mailowego Wykonawcy __________________________ 10. oferta składa się z _____ kolejno ponumerowanych stron, 11. oświadczam, że moje dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony (zaznaczyć właściwe): https://prod.ceidg.gov.pl https://ems.ms.gov.pl 12. załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 1 )pełnomocnictwo (jeżeli Wykonawca przewiduje)
| __________________ |  |  |  |  | _________________________________________
| miejscowość, data |  |  |  |  | podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

## 3
| WYKONAWCA: |  |  |  | Załącznik nr 2c do zapytania ofertowego
…………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez: ………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
e-mail do korespondencji:…………………………………………………..
| znak sprawy: WIW-A-AGZ.272......2024.AK.KT |  |  |  | ZAMAWIAJĄCY:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
ul. Szarych Szeregów 7,
10-072 Olsztyn
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości mniejszej niż kwota określona w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pn.: Dostawa sprzętu i drobnego wyposażenia laboratoryjnego. Część nr 3 – Dostawa pipetora Sunlab, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | RAZEM:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Nazwa producenta/ nr kat. | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w zł | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł
A | B | C | D | F | G | H | I | J
1 | Pipetor Sunlab | • Przeznaczony do pipet szklanych lub pipet z tworzywa sztucznego o pojemności od 0,1 ml do 100 ml • Z regulacją prędkości • Ekran LCD • Zakres dostawy: • urządzenie, • akumulator litowo-jonowy • ładowarka • wymienny filtr o wielkości porów 0,45 µm i adapter silikonowy do różnych pipet, • statyw dwupozycyjny. | Sunlab SU1700 | Szt. | 2 |  |  | 0
Oferuję/my realizację zamówienia za cenę brutto ___________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych), w tym podatek VAT - stawka _____%,
Udzielam …….. miesięcy gwarancji (min. 12 miesięcy).
Oświadczam, że: 1. proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia, 2. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 3. dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 4. cena ofertowa stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 5. akceptuję warunki płatności zawarte we zapytaniu ofertowym, tj. 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 6. przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców: _____________________. W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną, 7. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 8. w razie wybrania przez Zamawiającego mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, 9. w przypadku wysyłania faktury na adres e-mailowy Zamawiającego: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl zostanie ona wysłana z adresu mailowego Wykonawcy __________________________ 10. oferta składa się z _____ kolejno ponumerowanych stron, 11. oświadczam, że moje dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony (zaznaczyć właściwe): https://prod.ceidg.gov.pl https://ems.ms.gov.pl 12. załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 1) pełnomocnictwo (jeżeli Wykonawca przewiduje)
| __________________ |  |  |  | _________________________________________
| miejscowość, data |  |  |  | podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

## 4
| WYKONAWCA: |  |  |  | Załącznik nr 2d do zapytania ofertowego
…………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez: ………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
e-mail do korespondencji:…………………………………………………..
| znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.......2024.AK.KT |  |  |  | ZAMAWIAJĄCY:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
ul. Szarych Szeregów 7,
10-072 Olsztyn
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości mniejszej niż kwota określona w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pn.: Dostawa sprzętu i drobnego wyposażenia laboratoryjnego. Część nr 4 – Dostawa pipetora Accu Jet, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | RAZEM:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Nazwa producenta/ nr kat. | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w zł | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł
A | B | C | D | F | G | H | I | J
1 | Pipetor Accu-Jet® S | • Przeznaczony do pipet szklanych lub pipet z tworzywa sztucznego o pojemności 1-100 ml • Z regulacją prędkości • System zaworów gwarantuje, że wewnątrz urządzenia nie pozostaną opary • Do pracy jedna ręką • Zakres dostawy: • akumulator litowo-jonowy (ok. 8 h czasu pracy) • ładowarka ( czas ładowania ok. 2-3 h) • wymienny filtr o wielkości 0,2μm • statyw umożliwiający pozycjonowanie • instrukcja obsługi w języku polskim | Brand 612-6818 | Szt. | 2 |  |  | 0
Oferuję/my realizację zamówienia za cenę brutto ___________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych), w tym podatek VAT - stawka _____%,
Udzielam …….. miesięcy gwarancji (min. 12 miesięcy).
Oświadczam, że: 1. proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia, 2. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 3. dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 4. cena ofertowa stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 5. akceptuję warunki płatności zawarte we zapytaniu ofertowym, tj. 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 6. przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców: _____________________. W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną, 7. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 8. w razie wybrania przez Zamawiającego mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, 9. w przypadku wysyłania faktury na adres e-mailowy Zamawiającego: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl zostanie ona wysłana z adresu mailowego Wykonawcy __________________________ 10. oferta składa się z _____ kolejno ponumerowanych stron, 11. oświadczam, że moje dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony (zaznaczyć właściwe): https://prod.ceidg.gov.pl https://ems.ms.gov.pl 12. załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 1) pełnomocnictwo (jeżeli Wykonawca przewiduje)
| __________________ |  |  |  | _________________________________________
| miejscowość, data |  |  |  | podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

## 5
| WYKONAWCA: |  |  |  | Załącznik nr 2e do zapytania ofertowego
…………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez: ………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
e-mail do korespondencji:…………………………………………………..
| znak sprawy: WIW-A-AGZ.272......2024.AK.KT |  |  |  | ZAMAWIAJĄCY:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
ul. Szarych Szeregów 7,
10-072 Olsztyn
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości mniejszej niż kwota określona w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pn.: Dostawa sprzętu i drobnego wyposażenia laboratoryjnego. Część nr 5 – Dostawa bloku chłodzącego Ergo, niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową, stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | RAZEM:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Nazwa producenta/ nr kat. | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto w zł | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł
A | B | C | D | F | G | H | I | J
1 | Blok chłodzący Ergo | • Przeznaczony do chłodzenia próbek • Zmiana koloru, w zależności od temperatury, z żółtego (temperatura pokojowa) na zielony (-20°C) | GENOMED 4titude 4ti-0395 | Szt. | 3 |  |  | 0
Oferuję/my realizację zamówienia za cenę brutto ___________ zł (słownie: _____________________________________________ złotych), w tym podatek VAT - stawka _____%,
Udzielam …….. miesięcy gwarancji (min. 12 miesięcy).
Oświadczam, że: 1. proponowane produkty spełniają wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia, 2. zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz zdobyłem wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i przyjmuję warunki określone w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 3. dostawę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia wykonam na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, 4. cena ofertowa stanowiącą całkowite wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 5. akceptuję warunki płatności zawarte we zapytaniu ofertowym, tj. 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 6. przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału / z udziałem* podwykonawców: _____________________. W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną, 7. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 8. w razie wybrania przez Zamawiającego mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, 9. w przypadku wysyłania faktury na adres e-mailowy Zamawiającego: e-faktury@olsztyn.wiw.gov.pl zostanie ona wysłana z adresu mailowego Wykonawcy __________________________ 10. oferta składa się z _____ kolejno ponumerowanych stron, 11. oświadczam, że moje dokumenty określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy są dostępne za pomocą bezpłatnych, ogólnodostępnych baz danych, adres strony (zaznaczyć właściwe): https://prod.ceidg.gov.pl https://ems.ms.gov.pl 12. załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są: 1) pełnomocnictwo (jeżeli Wykonawca przewiduje)
| __________________ |  |  |  | _________________________________________
| miejscowość, data |  |  |  | podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy